## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Технологии информационного моделирования BIM (Основная)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Планирование | [6 empty] | 5.6
1 | Работа в среде общих данных
|  | И | Настроен доступ к проекту |  | Доступ предоставлен только ГЭ. Папка проекта или проект скрыта от остальных участников |  | 1 | 0.35
|  | И | Проект (в СОД) имеет наименование в логике наименования файлов |  | Наименование проекта (не папки проекта!) имеет логичное наименование согласное Приложению 4 (Код участника_Шифр проекта_МногоэтажныйЖилойДом). Проект создан в папке по заданию "РЧ 2025" |  | 2 | 0.25
|  | И | План графика №1 имеет правильное наименование |  | В приложении 4 точно Код участника_Шифр проекта_П_"Поле, отражает содержание файла" (статус). |  | 2 | 0.25
|  | И | План-график 1: Произведено календарное планирование: задача графика должна иметь реалистичный срок выполнения в рамках конкурсных дней соревнований |  | Планирование выполнено в TASQ/ план выполнения КЗ выполняется в Д1, Д2, Д3. Продолжительность 21 ч. По 7 часов в каждом дне. Продолжительность модулей согласно КЗ (1 час, 13 часов, 3 часа, 2 часа, 2 часа). Планирование осуществляется по плановой трудоемкости. |  | 2 | 1
|  | И | План графика №2 имеет правильное наименование |  | В приложении 4 точно Код участника_Шифр проекта_П_"Поле, отражает содержание файла" (статус). |  | 2 | 0.25
|  | И | План-график 2: Произведено календарное планирование - график присутствует в СОД |  | Планирование выполнено в TASQ/ Проверяется наличие План-графика №2 (план строительно-монтажных работ по монтажу элементов металлического каркаса (ферм, связей верхнего и нижнего пояса, металлических колонн)) |  | 2 | 1
|  | И | План-график 1: Количество задач в соответствии с КЗ |  | Пропорционально времени длительности каждого модуля |  | 2 | 1
|  | И | План-график 1: Произведено ресурсное планирование: назначены ресурсы у каждой задачи |  | По всем задачам должен быть назначен исполнитель - Участник. Кол-во подзадач не менее 21 |  | 2 | 1
|  | И | Задачи, которые должны быть выполнены в Д1, имеет статус «завершено» |  | Все задачи, которые должны быть завершены по плану в Д1. Задачи, которые не могут быть завершены в Д1, должны иметь срок окончания Д2 |  | 2 | 0.5
Б | Информационное моделирование: архитектура и конструкции | [6 empty] | 52.1
1 | Информационное моделирование архитектурного раздела. Стены
|  | И | На проверку предоставлена ЦИМ в проприетарном формате |  | Наличие ИМ с правильным названием в СОД согласно с Приложением 4 Код участника_Шифр проекта_КОН_RG (статус). |  | 2 | 0.3
|  | И | Наименование, количество и расположение координационных осей проекта, межосевые расстояния соответствуют проектному заданию |  | Проверка по чертежам. |  | 1 | 0.15
|  | И | ЦИМ в проприетарном формате имеет разделение по уровням с принадлежностью к Разделам проектирования АР, КР |  | Проверка по Приложению 6. Стены фундаментов, стены лестнично-лифтового узла - раздел КР. Остальное стены АР |  | 1 | 0.15
|  | И | В ЦИМ отсутствуют элементы без назначенных материалов |  | По спецификации. Все Элементы. |  | 3 | 1
|  | И | Стены. Стены разделены в соответствии с этажами здания. В ЦИМ отсутствуют элементы стен находящиеся вне рассматриваемого уровня |  | При изоляции конкретного уровня, стены должны иметь принадлежность к этому уровню и не выходить выше его границ по высоте. Исключение внешняя отделка фасада цветными плитами |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси А |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси 6 |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси И |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси К |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси Н |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси 4 |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси 1 |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси Д |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Замоделирован фасад по Оси Г |  | Проверка по чертежам. Без учета остекления |  | 3 | 0.15
|  | И | Стены. Наружные стены имеют толщину согласно чертежам |  | Проверяются все стены. Ст-4:300 мм, Ст-1:300 |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Конструкции наружных стены имеют материал согласно чертежам |  | Проверяются все стены. Ст-4, Ст-1, СТ-16, Ст-19 |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки на отметке 0,000 имеют материал согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки на отметке +3,600 имеют материал согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки на отметке +42,600 имеют материал согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки отметке 0,000 имеют толщину согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки на отметке +3,600 имеют толщину согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Стены. Перегородки на отметке +42,600 имеют толщину согласно чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.2
|  | И | Стены. Планировка отметке 0,000 согласно задания выполнена частично |  | Смотрим расстояние между перегородками. В планировке отсутсвуют стены по кол-ву: 30% |  | 3 | 0.75
|  | И | Стены. Планировка отметке 0,000 согласно задания выполнена полностью |  | Смотрим расстояние между перегородками. При наличии всех перегородок. |  | 3 | 1.5
|  | И | Стены. Планировка на отметке +3,600 согласно задания выполнена частично |  | Смотрим расстояние между перегородками. В планировке отсутсвуют стены по кол-ву: 30% |  | 3 | 0.75
|  | И | Стены. Планировка на отметке +3,600 согласно задания выполнена полностью |  | Смотрим расстояние между перегородками. При наличии всех перегородок. |  | 3 | 1.5
|  | И | Стены. Имеют свойства по конкурсному заданию в проприетарном формате |  | У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы". Параметр "Тип группы" имеет значение "Архитектура" или "Железобетонные конструкции" согласно КЗ | Наружная стена без отделки фасада | 3 | 1
|  | И | Ограждения. Замоделированы ограждения частично |  | Наличие ограждения либо лоджиях или входных группах |  | 3 | 0.25
|  | И | Ограждения. Замоделированы ограждения полностью |  | Наличие ограждения (полностью. Вход. Группа и лоджии) |  | 3 | 0.25
|  | И | Замоделированы все этажи |  | Проверка по чертежам, наличие. |  | 3 | 0.5
2 | Информационное моделирование архитектурного раздела. Окна
|  | И | Окна. Геометрия ОК-1 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-1 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-1 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-2 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-2 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-2 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-3 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-3 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-3 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-4 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-4 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-4 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-5 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-5 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-5 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-6 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-6 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-6 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия ОК-7 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение ОК-7 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во ОК-7 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия Вт-1 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение Вт-1 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во Вт-1 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Геометрия Вт-2 соответствует заданию |  | Проверка по ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Окна. Расположение Вт-2 соответствует чертежам |  | Проверка по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Окна. Кол-во Вт-2 соответствует заданию |  | Проверка по чертежам и ведомости оконных проемов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Окна. Имеют свойства по конкурсному заданию |  | У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Архитектура" |  | 5 | 1
3 | Информационное моделирование архитектурного раздела. Двери
|  | И | Двери. Кол-во дверей Д-1 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия дверей Д-1 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение дверей Д-1 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Кол-во дверей Д-2 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия дверей Д-2 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение дверей Д-2 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Кол-во дверей Д-3 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия дверей Д-3 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение дверей Д-3 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-4 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-4 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-4 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-5 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-5 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-5 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-6 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-6 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-6 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-7 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-7 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-7 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-8 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-8 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-8 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Количество дверей Д-9 соответствует заданию. |  | Проверка по ведомости двернных проемов. |  | 3 | 0.25
|  | И | Двери. Геометрия двери Д-9 соответствует заданию. |  | Проверка по чертежам и ведомости дверных проемов. |  | 3 | 0.1
|  | И | Двери. Расположение двери Д-9 соответствует чертежам |  | Расстояние от элемента по чертежам, открывание не проверяем. |  | 3 | 0.2
|  | И | Двери. Имеют свойства по конкурсному заданию |  | У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Архитектура" |  | 5 | 1
4 | Информационное моделирование архитектурного раздела. Помещения
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.01 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.01 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.02 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.02 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.03 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.03 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.17 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.17 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.05 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.05 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.06 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.06 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.07 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.07 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.08 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.08 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки названия помещения 1.09 в пределах 1 этажа |  | Проверка корректного наименования без орфографических ошибок (в соответствии с экспликацией) + есть в экспликации | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
|  | И | Имеется возможность цифровой проверки площади помещения 1.09 в пределах 1 этажа |  | Допустима отклонение 5% от указанной площади в исходных чертежах | Помещение будет выбрано ГО | 3 | 0.2
5 | Информационное моделирование архитектурного раздела. Полы
|  | И | Перекрытия и полы. Конструкция пола замоделирована отдельно от конструкции перекрытия. |  | При возможности проверки не менее 2-х помещениях |  | 3 | 0.1
|  | И | Полы. Информационная модель перегородок не размещается на конструкции чистого пола |  | Перегородки должны опираться на перекрытия | проверяется при наличии чистого пола. | 3 | 0.1
|  | И | Полы. Пол 1 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 1 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пол 2 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 2 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пол 3 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 3 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пол 4 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 4 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пол 5 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 5 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пол 6 замоделирован согласно чертежу |  | Тип пола должен быть выполнение во всех указанных помещениях |  | 3 | 0.15
|  | И | Полы. Пирог Пол 6 замоделирован согласно чертежу |  | Наименование типа пола содержит "№ типа" или "вид покрытия" Проверяется: состав слоев пола и их толщина (выполнен в соответствии данным элементам типа) |  | 3 | 0.15
6 | Конструктивные решения. Лестница
|  | И | Замоделирована лестница Л10-Л11 |  | Наличие двух лестниц, имеют правильное проектное положение |  | 3 | 0.25
|  | И | Лестница. Лестница Л10-Л11 замоделирована полностью |  | Марши выполнены элементом "Лестница" согласно чертежа. Заполнен параметр "Марка". Параметр "Марка группы" для каждого марша по всей высоте уникальный.. Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Железобетонные конструкции" |  | 3 | 1
|  | И | Лестница. Л10-Л11. Кол-во и высота ступенек согласно чертежам |  | Характеристики проверяются по чертежам. |  | 3 | 0.25
|  | И | Лестница. Л10-Л11. Замоделированы ограждения согласно чертежам |  | Характеристики проверяются по чертежам. Высота ограждения, шаг ограждения |  | 3 | 0.25
|  | И | Лестница. Л10-Л11. Замоделирована правильная ширина лестницы |  | Характеристики проверяются по чертежам. |  | 3 | 0.15
|  | И | Лестница. Л10-Л11. Высотные отметки площадок согласно чертежам |  | Характеристики проверяются по чертежам. |  | 3 | 0.5
7 | Конструктивные решения. Перекрытия
|  | И | Замоделированы перекрытия на высотной отметке -1.900; -0.600 |  | Согласно чертежа. |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделированы перекрытия на высотной отметке -0.100 |  | Согласно чертежа. |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделированы перекрытия на высотной отметке +3.500 |  | Согласно чертежа. |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделированы перекрытия на высотной отметке +12.500...+39.500 |  | Согласно чертежа. |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделированы перекрытия на высотной отметке +6.500, +9.500...+54.500 |  | Согласно чертежа. |  | 3 | 0.5
|  | И | Перекрытия имеют свойства по заданию |  | Перекрытия выполнены элементами с геометрией соответствующей чертежу. (выступы и поперечное сечение). У всех элементов перекрытий заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы".Параметр Тип группы имеет значение "Железобетонные конструкции" |  | 5 | 1
8 | Конструктивные решения. Фундаменты
|  | И | Фундаменты выполнены частично |  | Конструкции фундаментов выполнены не полностью по ПД. Отсутствует бетонная подготовка, сделаны не все фундаментные стены (не менее 50% стен) |  | 3 | 0.5
|  | И | Фундаменты выполнены в ЦИМ полностью |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Фундаменты имеют свойства по заданию |  | Имеются и заполнены параметры "Марка, "Марка группы" , "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Железобетонные конструкции" |  | 5 | 1
9 | Конструктивные решения. Перемычки.
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 1 согласно чертежам |  | Длина 1190 мм, сечение 90х60 мм. |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 2 согласно чертежам |  | Длина 1590 мм, сечение 90х60 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 3 согласно чертежам |  | Длина 1500 мм, сечение 300х250 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 4 согласно чертежам |  | Длина 2500 мм, сечение 300х250 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 5 согласно чертежам |  | Длина 2200 мм, сечение 90х50 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 6 согласно чертежам |  | Длина 1550 мм, сечение 90х60 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 7 согласно чертежам |  | Длина 2800 мм, сечение 300х188 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Геометрия перемычек ПР 8 согласно чертежам |  | Длина 2000 мм, сечение 300х250 мм |  | 3 | 0.1
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 1 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 2 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 3 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 4 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 5 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 6 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 7 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
|  | И | Перемычки. Кол-во перемычек ПР 8 согласно чертежам |  | по спецификации, при корректном проектном положении |  | 3 | 0.25
10 | Конструктивные решения. Фермы
|  | И | Ферма Ф-1 замоделирована частично |  | Допускается отсутствие 30 % элементов (3 элемента - это могут быть как раскосы так и части верхнего и нижнего поясов) пластины не учитывать. |  | 3 | 0.25
|  | И | Ферма Ф-1 замоделирована полностью |  | Все элементы и профиль, материал, маркировка, включая пластины показанные на чертежах |  | 3 | 1
|  | И | Все фермы Ф-1 расположены в модели |  | Количество совпадает с чертежами (3 фермы Ф-1) |  | 3 | 0.25
|  | И | Фермы расположены на расстоянии согласно чертежам |  | Оси Д/4-6, Е/4-6, Ж/4-6 |  | 3 | 0.1
|  | И | Замоделированы связи между фермами частично |  | Возможно отсутствие одной связи по покрытию и одной связи по низу фермы (итого отсутствие 2 связей) Маркировка обязательна |  | 3 | 0.25
|  | И | Замоделированы связи между фермами полностью |  | В соответствии со спецификацией все прогоны и ригели (Ш-1, С-1, С-2) Маркировка обязательна |  | 3 | 0.75
|  | И | Связи имеют правильный профиль |  | По чертежам |  | 3 | 0.1
|  | И | Замоделированы пластины на связях нижнего пояса |  | По чертежам "План элементов связей ферм" стр. 65-66 (узел 1, 2, 3) |  | 3 | 1
11 | Конструктивные решения. Колонны
|  | И | Замоделирована колонна К1. Сечение |  | По чертежу |  | 3 | 0.2
|  | И | Замоделирована колонна К1. Материал |  | По чертежу (принять Железобетон или Бетон) |  | 3 | 0.2
|  | И | В модели расположены все колонны К1 |  | По чертежу 47 штук К1 |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделирована колонна К2. Сечение |  | По чертежу |  | 3 | 0.2
|  | И | Замоделирована колонна К2. Материал |  | По чертежу (принять Железобетон или Бетон) |  | 3 | 0.2
|  | И | В модели расположены все колонны К2 |  | По чертежу 28 штук К2 |  | 3 | 0.5
|  | И | Замоделирована колонна К3. Сечение |  | По чертежу |  | 3 | 0.2
|  | И | Замоделирована колонна К3. Материал |  | По чертежу ( принять Железобетон или Бетон) |  | 3 | 0.1
|  | И | В модели расположены все колонны К3 |  | По чертежу 51 штука К3 |  | 3 | 0.5
|  | И | Колонны имеют свойства по заданию |  | У всех элементов колонны заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр Тип группы имеет значение "Железобетонные конструкции" |  | 5 | 1
12 | Архитектурные решения. Кровля
|  | И | Замоделирована кровля — частично |  | Кровля выполнена не полностью. Есть недомоделированные части (ограждение, уклон не учитываются, без разуклонки). Проверяем наличие кровли на отметке +56,100 |  | 3 | 0.25
|  | И | Замоделирована кровля — полностью |  | Кровля выполнена полностью. Уклон кровли имеется. Пирог в соответствии с чертежами. Проверяем на отметке +56,100. |  | 3 | 0.75
|  | И | Наличие ограждения |  | Полностью, высота 700 мм |  | 3 | 0.15
|  | И | Замоделирована вентшахта с водозащитными козырьками |  | По чертежам - наличие козырька - 9 шт. |  | 3 | 0.25
13 | Чертежи
|  | И | Чертежи. В ЦИМ есть чертеж 1 |  | Корректное наименование. "План на отм. +______" (выбирается в день оценки) |  | 2 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 1 заполнена основная надпись |  | В соответствии с чертежами. Заполнены графы разработчик, название чертежа, объект строительства |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 1 есть координационные оси |  | В рамках задания. При наличии правильного наименования чертежа. |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 1 есть экспликация помещений |  | Наличие и корректное отображение всех помещений (корректность названия помещений и площадей не проверяется). При наличии правильного наименования чертежа. |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 1 указана цепочка размеров |  | При наличии правильного наименования чертежа. Линейка продольных и поперечных размеров через ОКС |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 1 имеется экспликация помещений. |  | Имеется ассоциативно связанная экспликация даанного этажа. Номера помещений указаны при помощи марки. |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В ЦИМ есть чертеж 2 |  | Корректное наименование "Разрез 1-1" |  | 2 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 2 заполнена основная надпись |  | В соответствии с чертежами. Заполнены графы разработчик, назвавние чертежа, объект строительства |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 2 есть высотные отметки |  | Полностью и корректно оформленные нет посторонних элементов ( не менее 4 отметок, включая 0,000) . Отметки ассоциативно связаны с моделью. |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 2 есть координационные оси |  | Наличие координационных осей с учетом размеров между ними |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже 2 указан пирог кровли |  | 8 слоев с полным наименованием |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В ЦИМ есть чертеж Ведомость 1 |  | Корректное наименование "Ведомость (наименование выбирается в день оценки)" |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. В чертеже Ведомость 1 содержит необходимые графы |  | Наименование, количество, марка. Корректное расположение. |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи.В чертеже Ведомость 1 ассоциативно связана с моделью |  | Выполнена инструментом спецификация |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи.В чертеже Ведомость 1 заполнена основная надпись |  | В соответствии с чертежами. Заполнены графы разработчик, название чертежа, объект строительства |  | 1 | 0.15
В | Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование | [6 empty] | 16.7
1 | Информационное моделирование раздела ИОС
|  | И | Раздел ИОС размещен на отдельном уровне |  | Все элементы принадлежат уровню ИОС |  | 4 | 0.2
|  | И | Раздел ИОС имеет правильное наименование |  | По приложению 4 |  | 2 | 0.25
|  | И | Система В2.1. Замоделирована система В2.1 |  | Проверяем в поле 3D-вид наличие хоть одной трассировки с параметром Стиля системы — В2.1 |  | 4 | 0.25
|  | И | Система В2.1. Замоделированы элементы системы частично |  | Наличие хотя бы 1 пожарного шкафа, подключенной к нему замкнутой магистрали, не менее 3-х ответвлений |  | 4 | 0.75
|  | И | Система В2.1. Замоделированы все элементы системы |  | Насос, 4 шкафа, замкнутая магистраль, ответвления с опусками в осях, выбранных в день оценки. |  | 4 | 1
|  | И | Система В2.1. Замоделированы трудопроводы частично |  | Труба принадлежит правильно проименованной системе (хоть одна) В2.1 |  | 4 | 1
|  | И | Система В2.1. Замоделированы все трубопроводы |  | Замоделированы все трубопроводах согласно схемы. Обрывов сети и отсутствие оборудования не допускается. Номинальный диаметр магистраль 150, ответвления 50, опуски 20 |  | 4 | 1
|  | И | Система В2.1. Указан материал трубопроводов частично |  | Указан материал согласно заданию (хоть у одной трубы любой системы) Сталь оцинкованная |  | 4 | 0.25
|  | И | Система В2.1. Указан материал трубопроводов у всех |  | Указан материал согласно заданию у всех трубопроводов Сталь оцинкованная |  | 4 | 1
|  | И | Система В2.1. Создана аксонометрия В2.1 |  | Существует чертёж аксонометрии в BIM-системе фронтальная диметрия 45 град. Стиль отображения условный |  | 4 | 0.5
|  | И | Система В2.1. Чертеж аксонометрии имеет название |  | В штампе и над чертежом с правильным наименованием. Асконометрическая схема системы В2.1 |  | 4 | 0.1
|  | И | Система В2.1. В чертеже указаны элементы |  | Выполнено маркером: один маркер аксессуара(стиль), один маркер трубы (диаметр), один маркер системы |  | 4 | 0.5
|  | И | Система В2.1. Указаны высотные отметки |  | Отметки -1,200 магистраль и ответвление по центру трубы |  | 4 | 0.1
|  | И | Система В2.1. В чертеже указаны марки пожарного шкафа |  | ШПКО-320-12НЗК ассоциативно связаны |  | 4 | 0.1
|  | И | Система В2.1. Аксонометрия (фронтальная диметрия) размещена в СОД в формате электронного подлинника. |  | В виде электронного подлинника в соответствующем разделе. Должна быть Фронтальная диметрия 45. Корректное отображение электронного подлинника |  | 1 | 0.25
|  | И | Система В2.1. Электронный подлинник аксонометрии подписан |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Замоделирован проем. Наличие уклона трубы в выезде на парковку |  | Проем в стене помещения 0.05. Уклон 10 град. |  | 4 | 1.5
2 | STDL
|  | И | STDL. Библиотеки оборудования находятся в СОД в формате RFA и RST (спринклер) |  | В СОД находятся файлы библиотек в формате RFA и RST с правильным названием согласно Приложению 4. проверяется путем подгрузки в новый файл Renga и проверкой автора файла (не библиотечный, не другого участника) | КNN_хххх_STDL_rst(P01) (RST регистр не учитывается) | 4 | 0.25
|  | И | STDL. Геометрия. Глобальные параметры соответствуют чертежу: Высота = 51, наружный диаметр = 28. |  | Геометрия может быть условной (цилиндр) |  | 4 | 0.25
|  | И | STDL. Геометрия спринклера состоит из 3х основных частей, обозначенных цветами на чертежах. Геометрия условно понятная |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | STDL. Геометрия элемента зонтик проработана детально: имеет вырезы согласно чертежам |  | минимум 1 вырез форма заданной конфигурации в виде тропеции |  | 4 | 0.5
|  | И | STDL. Геометрия элемента зонтик проработана детально: количество лепестков и радиусы верны |  |  |  | 4 | 1
|  | И | STDL. Геометрия элемента основы проработана детально - имеет две ножки и тело. |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | STDL. Геометрия элемента основы проработана детально - размеры согласно чертежам |  | проверяем размеры - 3, 4,5, 20 |  | 4 | 1
|  | И | STDL. Геометрия элемента патрон проработана детально - имеет форму, отличную от цилиндра, в логике КЗ |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | STDL. Геометрия элемента патрон проработана детально - все размеры проверяются согласно чертежа |  | проверяем размеры 3, 5, 16, 21, 28 |  | 4 | 1
|  | И | STDL. Наличие точки подключения спринклера в Библиотеке оборудования |  | Точка подключения согласно чертежа по высоте |  | 4 | 0.5
|  | И | BIM-модель в формате IFC содержит разработанные библиотеки инженерного оборудования |  | Библиотеки разработанные в модуле B есть в модели в формате IFC |  | 5 | 0.8
|  | И | У библиотеки есть УГО |  | Для Renga в Уловной или Символьной - УГО спринклера |  | 4 | 0.5
|  | И | Запланированные задачи по модулю В выполнены |  |  |  | 1 | 0.25
Г | Управление проектом, координация и адаптация информационной модели | [6 empty] | 13.85
1 | Координация информационной модели
|  | И | На проверку ЦИМ передана в формате IFC как сводная модель из проприетарного формата разработки. |  | Маркер файла в СОД "Файл загружен полностью». Проверка наличия по правильному наименованию файла согласно приложению 4 | КNN_хххх_КОН_IF№(P01) | 1 | 0.25
|  | И | ЦИМ из Revit/Renga загружена в СОД в формате IFC 4.00 |  | должен быть обязательно Reference View 1.2 | проверяется в pilot bim | 1 | 0.25
|  | И | В консолидированной ЦИМ IFC из Renga отсутствуют коллизии наборов: Стены и Трубы |  | Интервал мягких коллизий 25 |  | 2 | 0.25
|  | И | В консолидированной ЦИМ IFC из Renga отсутствуют коллизии наборов: Перекрытия и Трубы |  | Интервал мягких коллизий 25 |  | 2 | 0.25
|  | И | Консолидированная модель создана |  | В поле просмотра присутствую три объекта |  | 2 | 0.5
|  | И | Объект корректно размещен в модели |  | Нет пересечений, размещен в соответствии с заданием |  | 2 | 0.5
2 | Маппирование
|  | И | У класса IFC IfcCurtainWall в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Finals, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» (не влияет на оценку присутствие или отсутствие Порядкового номера в группе) |  | Наличие всех параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно). Приложение 5 |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IFC IfcCurtainWall в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Final, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» и их соответствующие значения (не влияет на оценку присутствие или отсутствие заполнения Порядкового номера в группе) |  | Все параметры заполнены корректно (марка объекта соответствует марке на чертеже, тип группы соответствует КЗ) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IFC IfcWindow в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Finals, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» |  | Наличие всех 4х параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IFC IfcWindow в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Final, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» и их соответствующие значения. |  | Все параметры заполнены корректно (марка объекта соответствует марке на чертеже, тип группы соответствует КЗ). Порядковый номер - тип Целое число (Пример 1, 2, 3…) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IFC IfcColumn в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Final, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» |  | Наличие всех 4х параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IFC IfcColumn в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Final, группа содержит параметры «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе» и их соответствующие значения |  | Все параметры заполнены корректно (марка объекта соответствует марке на чертеже, тип группы соответствует КЗ) Порядковый номер - тип Целое число (Пример 1, 2, 3…) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcRamp (пандус) в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа содержит параметры Приложения 5 |  | Наличие всех параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcRamp (пандус) в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , имеет заполненные параметры Приложения 5 |  | Все параметры заполнены корректно при помощи реляционного мапирования, провеверить в файле "сопоставления параметров .json" |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcWindow в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа содержит параметры Приложения 5 |  | Наличие всех параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcWindow в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , имеет содержит заполненные параметры Приложения 5 |  | Все параметры заполнены корректно при помощи реляционного мапирования, провеверить в файле "сопоставления параметров .json" |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcDoor в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа содержит параметры Приложения 5 |  | Наличие всех параметров, корректное наименование параметров (Написанно с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcDoor в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа имеет заполненные параметры Приложения 5 |  | Все параметры заполнены корректно при помощи реляционного мапирования, провеверить в файле "сопоставления параметров .json" |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcColumn в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа содержит параметры Приложения 5 |  | Наличие всех параметров, корректное наименование параметров (Написано с заглавной буквы и орфографически правильно) |  | 5 | 0.75
|  | И | У класса IfcColumn в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Quantities , группа содержит параметры Приложения 5 |  | Все параметры заполнены корректно при помощи реляционного мапирования, проверить в файле "сопоставления параметров .json" |  | 5 | 0.75
|  | И | План-график Модуля А связан с элементами ЦИМ по заданию. 4D Симуляция воспроизводиться корректно. |  | Можно запустить симуляцию. Должны последовательно строиться фермы. 1 ферма - 1 день |  | 5 | 0.45
3 | Чертежи
|  | И | Чертежи. Чертеж 1 размещен в СОД в виде электронного подлинника |  | В виде электронного подлинника в соответствующем разделе в формате соответствующем листу |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. Чертеж 1 подписан ЭЦП |  | Подписание участником с запросом на подпись у ГЭ |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. Чертеж 2 размешен в СОД в виде электронного подлинника |  | В виде электронного подлинника в соответствующем разделе в формате соответствующем листу |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. Чертеж 2 размещенный в СОД, подписан ЭЦП |  | Подписание участником с запросом на подпись у ГЭ |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. Чертеж Ведомость 1 размешен в СОД в виде электронного подлинника |  | В виде электронного подлинника в соответствующем разделе в формате соответствующем листу |  | 1 | 0.15
|  | И | Чертежи. Чертеж Ведомость размещенный в СОД, подписан ЭЦП |  | Подписание участником с запросом на подпись у ГЭ |  | 1 | 0.15
Д | Предоставление и защита проекта | [6 empty] | 11.75
1 | Представление и защита проекта
|  | И | Файл презентации размещен в среде общих данных проекта |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник отвечал на вопросы расширенно, с пояснениями |  | Необходимо задавать вопросы по теме компетенции Вопросы строительной и проектной части не требуются. |  | 6 | 1
|  | И | Доклад занял менее/ровно 3 минуты |  |  |  | 6 | 0.25
|  | С | Доклад по итогам работы проектной группы |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Доклада не сделан.
|  |  |  | 1 | Доклад сделан. Доклад неубедителен и не информативен. Доклад не был связан или почти не связан с презентацией. Особенности работы команды при создании информационной модели не раскрыты.
|  |  |  | 2 | Доклад сделан хорошо. Доклад достаточно убедителен и информативен. Доклад полностью или отчасти связан с презентацией. Дана информация о совместной работе членов команды при создании информационной модели.
|  |  |  | 3 | Доклад сделан блестяще. Доклад достаточно убедителен и информативен. Подробно описана командная работы и последовательность действий при создании информационной модели.
|  | С | Наглядность и качество визуального представления презентации |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Визуальное представление не выполнено.
|  |  |  | 1 | Уровень визуального представления — слабый. Трудно прочитать информацию на слайде. Общий смысл презентации не понятен.
|  |  |  | 2 | Уровень визуального представления — хороший. Информация легко читается.
|  |  |  | 3 | Уровень визуального представления — сильный. Информация легко читается. Понятен общий смысл презентации
|  | С | Наглядность и качество визуального представления разработанной модели |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Визуальное представление не выполнено.
|  |  |  | 1 | Уровень визуального представления — слабый. Предоставленный материал не дает полной информации о разработанной модели. Мало использована возможности программ для создания фотореалистики.
|  |  |  | 2 | Уровень визуального представления — хороший. Представленные визуальные материалы дают представление о созданной модели и принятых решениях.
|  |  |  | 3 | Уровень визуального представления — сильный. Представлен облет модели. Учтена освещенность. Представленные к просмотру сцены информативны.
|  | С | Ответы на вопросы по итогам доклада |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | На вопросы экспертов не были даны ответы.
|  |  |  | 1 | Ответы на вопросы экспертов неверны или часто не верны.
|  |  |  | 2 | Ответы на вопросы экспертов в большинстве своем верны.
|  |  |  | 3 | Ответы на вопросы экспертов грамотны, лаконичны, аргументированы.
|  | С | Оценка речи докладчиков |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Вступление зачитано по бумаге, речь не понятна, присутствуют ошибки в речи или тексте презентационного материала
|  |  |  | 1 | Выступление изложено логически правильно, без заминок, но доклад монотонный, незапоминающийся, речь понятна, но встречаются слова-паразиты
|  |  |  | 2 | Вступление привлекает внимание слушателей, интересная подача материала, речь грамотна, во время доклада корректно использованы технические термины
|  |  |  | 3 | Выступление яркое, эмоциональное и выразительное, информация изложена логически правильно, подкреплена аргументами и фактами, речь докладчиков правильно поставлена, понятна всем окружающим,корректно использованы технические термины, докладчик легко ими оперирует, представлена оригинальная идея проектируемого объекта
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Планирование и управление производственным процессом (бережливое производство)
3 | Информационное моделирование зданий и сооружений
4 | Информационное моделирование инженерных систем и оборудования
5 | Управление проектом и координация информационных моделей
6 | Презентация и защита собственных идей и разработок