## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Пензенская область 2026
| Наименование компетенции |  | Лабораторный медицинский анализ - Основная группа
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований | [6 empty] | 10
1 | Регистрация поступившего в лабораторию материала для исследования
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: емкость для отходов класса Б, салфетки для обработки поверхностей/марлевые салфетки и дез. средствво в пульверизаторе, лоток медицинский, транспортировочный контейнер с пробами биоматериала, направления, штатив лабораторный для пробирок, журнал регистрации биологического материала, журнал регистрации отбракованных проб биоматериала, ручка, маркер |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 0.7
|  | И | Корректная оценка качества поступившего в лабораторию биоматериала |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 1
|  | И | Корректный перенос данных пациента из направления в журнал регистрации медицинских лабораторных исследований. Корректное оформление и грамотная формулировка отказа в исследовании материала в случае его несоответствия |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Завершить работу в соответствии с требованиями сан-эпид режима: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
2 | Приготовление дезинфицирующего раствора
|  | И | Изучить инструкцию по применению дезинфицирующего средства и задание |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Рассчитать объем / количество (мл, г, таблетки) дезинфицирующего средства для приготовления рабочего раствора. Представить результаты расчетов экспертам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Отстранить конкурсанта. |  | 1 | 1
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства для приготовления раствора дезинфицирующего средства |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 0.4
|  | И | Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Оформить бланк, указав в бланке название средства, концентрацию, дату изготовления, срок годности, ФИО лица, приготовившего раствор с подписью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Завершить работу в соответствии с требованиями сан-эпид режима: уборка использованной посуды и дез. средства, приведение рабочего места в порядок |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.2
|  | И | Снять СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
3 | Провести дезинфекцию центрифуги после завершения работы с образцами крови
|  | И | Изучить инструкцию по работе с центрифугой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: влажную ткань или салфетки, раствор для обработки в соотвествии с инструкцией к центрифуге (по ГОСТ 25644), чистую сухую ткань для протирания насухо, контейнер для утилизации отходов класса Б |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 0.5
|  | И | Убедиться в полной остановке ротора, отключить центрифугу из сети |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Обработать все видимые поверхности: внутреннюю камеру центрифуги, стаканчики (если доступны), уплотнитель крышки |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.3
|  | И | Выдержать время экспозиции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Протереть все обработанные поверхности чистой сухой тканью. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Закрыть крышку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Завершить работу в соответствии с требованиями сан-эпид режима: привести рабочее место в порядок (убрать использованную посуду и дез. средство) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Зафиксировать проведённую обработку в журнале технического обслуживания центрифуги, указав: Дату и время, ФИО исполнителя, Вид применённого дезсредства, Состояние оборудования, Подпись |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
Б | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 40
1 | Модификация метода седиментации с применением одноразовых концентраторов в соответствии с МУК 4.2.3145-13
|  | И | Изучить инструкцию по проведению исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: комплект концентраторов (разборные пластиковые пробирки) 40 шт., содержащие необходимые для работы готовые реактивы, центрифуга, микроскоп, пипетки Пастера, раствор этилацетата, дозатор, штатив для дозатора, наконечники, контейнер с исследуемым биологическим материалом, обезжиренные предметные и покровные стекла,емкость для отходов класса Б, салфетки для обработки поверхностей /марлевые салфетки и дез. средствво в пульверизаторе, лоток медицинский |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 0.8
|  | И | Добавить в пробирку 0,9 мл раствора этилацетата (флакон с реактивом прилагается в упаковке с модулями) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Взять пробу кала массой 1,0 г лопаткой-фильтром |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Опустить пробу в полученный раствор |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Присоединить к пробирке камеру с образцом, закрыв замок (закрутить до щелчка). Тщательно встряхнуть систему в течение 30 с до получения однородной взвеси |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.4
|  | И | После получения взвеси систему перевернуть и конической стороной поместить в центрифугу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено/Вычесть баллы и остановить работу, если допущена грубая ошибка |  | 2 | 0.3
|  | И | Центрифугировать при скорости 2500-3 000 об./мин в течение 1-3 мин, при скорости 1 500 об./мин - 5 мин |  | Вычесть все баллы, если не выполнено/Вычесть баллы и остановить работу, если допущена грубая ошибка |  | 2 | 0.2
|  | И | Вытащить систему с образцом из центрифуги не переворачивая и не встряхивая. В конической части пробирки останется жидкая часть пробы с выделившимися в нее яйцами гельминтов, цистами простейших |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсоединить модуль с фильтром (держать строго вертикально!), избегая перемешивания жидкости с осадком. Фильтровальный модуль утилизировать после обеззараживания (кипячением, автоклавированием)(проговорить!!!). Коническая часть пробирки остается для микроскопирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Удалить пробку из из этилацетата и жировых частиц обведя ее стеклянной палочкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Суспензировать осадок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Перенести по 1 капле пробы осадка с помощью Пастеровской пипетки из нижней пробирки на два предметных стекла: стекло для микроскопирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Во второй препарат добавить 1 каплю 2 %-го раствора Люголя |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Накрыть препараты покровными стеклами |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Оценить качество приготовленных препаратов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Поместить отработанные материалы (использованные наконечники, пробирки с биоматериалом, использованные предметные и шлифованные стекла, медицинские перчатки) в емкость с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.3
|  | И | Завершить работу в соответствии с требованиями сан-эпид режима: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.2
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
2 | Приготовить мазок крови для выявления малярийных плазмодиев в соответствии с МУК 4.2.3222-14
|  | И | Изучить инструкцию по проведению исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: емкость с дезинфицирующим раствором, спрей с дезраствором, дозаторы необходимого объема, наконечники, предметные стекла, шпатель для растяжки мазка, спиртовые салфетки (ветошь), карандаш для маркировки мазка, штатив, исследуемый биоматериал, емкость для отходов класса Б, салфетки для обработки поверхностей /марлевые салфетки и дез. средство в пульверизаторе, лоток медицинский |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 1
|  | И | Нанести на предметное стекло 2 капли крови диаметром около 5 мм |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.4
|  | И | Распределить кровь в равномерные диски диаметром 1,0-1,5 см с помощью угла чистого стекла |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.4
|  | И | Сделать две полоски на том же стекле для маркировки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Оценить качество мазка. Мазок крови должен быть равномерным, толщина должна быть такой, чтобы через нее после высыхания просматривался печатный текст |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 2
|  | И | Промаркировать (простым карандашом)высохший на воздухе мазок крови: на одной полоске указать ФИО и дату взятия крови, на другой - название лечебно-профилактического учреждения (код), где проводилось обследование |  | Вычесть 0,5 баллов за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 1
|  | И | Оценить качество приготовленных препаратов. Наиболее качественно приготовленные препараты представить экспертам для оценки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Убрать чистые наконечники, неиспользованные предметные и шлифованные стекла, карандаш для маркировки мазка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Поместить отработанные материалы (использованные наконечники, пробирки с биоматериалом, использованные предметные и шлифованные стекла, медицинские перчатки) в емкость с дезинфицирующим раствором, обработать дозатор дизинфи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Завершить работув соответствии с требованиями сан-эпид режима: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
3 | Определение биохимического показателя методом по конечной точке на полуавтоматическом анализаторе в исследуемом образце
|  | И | Изучить инструкцию по проведению исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Корректно составить схему исследования с указанием анализируемых образцов, объема рабочего реагента, объема образцов с указанием единиц обьема |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Отстранить участника от работы. |  | 2 | 2
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Подготовить биохимический анализатора для работы (за 10 минут до измерения включить тумблер аппарата) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: дозаторы необходимого объема на штативе, наконечники необходимого объема в штативах, штатив с боросиликатными пробирками, набора реагентов с калибратором, центрифужной пробирки для приготовления рабочего реагента, контрольного образца, исследуемого образца , дистиллированной воды, емкости с дезинфицирующим раствором для утилизации отработанного материала, маркера, песочных часов на 5 минут, калькулятора для расчета, емкость для отходов класса Б, салфетки для обработки поверхностей /марлевые салфетки и дез. средствво в пульверизаторе, лоток медицинский |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 2
|  | И | Промаркировать пробирки в соответствии со схемой исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Внести в пробирки необходимый объем рабочего реагента в соответствии со схемой исследования |  | Вычесть 0,3 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 1.5
|  | И | Соблюдать технику дозирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Внести необходимый объем образцов в пробирки в соответствии со схемой исследования |  | Вычесть 0,3 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Соблюдать технику дозирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Перемешать все пробы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Инкубировать в течение указанного времени при указанной в инструкции температуре |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Аспирировать в аппарат дистиллированную воду |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе холостой пробы (бланка) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе калибровочного образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе контрольного образца (норма) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе контрольного образца (патология) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе исследуемого образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | После завершения измерений промыть анализатор дистиллированной водой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Выйти из программы. Выключить аппарат. |  | Вычесть 0,2 балла за отсуствующий элемент |  | 2 | 0.4
|  | И | Корректно заполнить бланк исследования |  | Вычесть 0,2 балла за отсуствующий элемент или неправильный элемент |  | 2 | 1
|  | И | Оценка экспертами полученного результата в контрольном образце |  | Вычитать по 0,2 балла, в зависимости от значения полученного результата |  | 2 | 1.2
|  | И | Оценка экспертами полученного результата в исследуемом образце |  | Вычитать по 0,2 балла, в зависимости от значения полученного результата |  | 2 | 1.2
|  | И | Завершить работу с соблюдением техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима: утилизация использованных материалов в емкость с дезинфицирующим раствором во время проведения исследования и по окончании,приведение рабочего места в порядок, утилизация средств индивидуальной защиты |  | Вычесть 0,2 балла за отсуствующий элемент |  | 8 | 1
|  | И | Рациональное использование времени и расходных материалов |  | Вычесть 0,4 балла за отсуствующий элемент |  | 7 | 0.8
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
В | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 10
1 | Выполните пробоподготовку почвы, с последующим посевом на выявление БГКП, сальмонелл и протея
|  | И | Корректно составить схему исследования. Показать схему экспертам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Отстранить участника от выполнения задания. |  | 3 | 2
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: металлический лоток, стерильные пипетки, стерильные пробирки, проба почвы, спиртовка, тигель, спички, маркер, штативы для пробирок, весы электронные, стакан для взвешивания, мерный цилиндр 100 мл, стерильный шпатель, вода дистиллированная, стакан химический мерный, стеклянная палочка, секундомер, бактериальна петля, питательная среда Кесслер, скошенный МПА, селенитовый бульон, питательные среды Эндо, Левина, Плоскирева, емкость для отходов класса Б, салфетки для обработки поверхностей /марлевые салфетки и дез. средство в пульверизаторе |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 1.6
|  | И | Взвесить 10 гр предложенного образца почвы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Отмерить 90 мл воды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.1
|  | И | Получить взвесь соединив воду и почву в мерном стакане Тщательно перемешать |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Дать отстояться в течение 10-15 минут |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.1
|  | И | Подготовить штатив с чистыми пробирками (3 шт), промаркировать |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 0.2
|  | И | Зажечь спиртовку в соответствии с правилами работы со спиртовкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.3
|  | И | Выполнить разведения из готовой почвенной суспензии |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 1
|  | И | Подготовить штативы с питательными средами Правильно собрать рабочую зону (инструменты под рабочую руку, спиртовка напротив грудины) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 7 | 0.6
|  | И | Промаркировать пробирки со средами в соответствии со степенью разведения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.1
|  | И | Внести в среду Кесслер по 1 мл из разведений, не касаясь поверхности среды |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Внести в среду селенитовый бульон по 1 мл из разведений, не касаясь поверхности среды |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Обжечь бактериологическую петлю согласно правилам санитарно-эпидемиологического режима |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.3
|  | И | Внести в среду МПА пробы почвы по скосу среды |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Обжечь бактериологическую петлю согласно правилам санитарно-эпидемиологического режима |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.3
|  | И | Потушить спиртовку с соблюдением техники безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Поместить готовые посевы в термостат на 24 ч при температуре 37 С |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.2
|  | И | Завершить работу: привести рабочее место в порядок в соответствии с требованием сан-эпид режима и инфекционной безопасности |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.3
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.2
Г | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 20
1 | Проведение микроскопического исследования тонкого мазка крови с подсчетом лейкоцитарной формулы
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства для проведения микроскопического исследования: лоток, исследуемый препарат, бланк анализа, ручка, счетчик лейкоцитарной формулы, 70% спирт /спиртовые салфетки, марлевые салфетки, иммерсионное масло, безворсовые салфетки, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором, емкость для отходов класса Б, контейнер с дез.раствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 1
|  | И | Включить лампу осветителя микроскопа. Установить необходимую яркость лампы при помощи рукоятки регулировки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поместить гематологический мазок №1 на предметный столик, нанести каплю иммерсионного масла на край мазка в конце тонкой его части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Опустить объектив в иммерсионное масло до соприкосновения со стеклом под визуальным контролем (сбоку) с помощью макрометрического винта |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа, прокручивая микрометрический винт |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Провести подсчет лейкоцитарной формулы гематологического мазка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Поместить гематологический мазок №2 на предметный столик, нанести каплю иммерсионного масла на край мазка в конце тонкой его части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Опустить объектив в иммерсионное масло до соприкосновения со стеклом под визуальным контролем (сбоку) с помощью макрометрического винта |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа, прокручивая микрометрический винт |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Провести подсчет ретикулоцитов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.4
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом /спиртовой салфеткой, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Правильность дифференцировки видов лейкоцитов. Правильность оценки изменения морфологии лейкоцитов.Правильность оценки изменения морфологии лейкоцитов. |  | Вычесть 0,25 балла за неправильную дифференцировку пачолкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов и 0,3 балла за сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов.Вычесть по 0,25 баллов за каждый критерий оценки морфологии лейкоцитов. |  | 4 | 1.5
|  | И | Правильность подсчета количества ретикулоцитов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
2 | Проведение микроскопического исследования микробиологического препарата
|  | И | Поместить микробиологический препарат №1 на предметный столик, нанести каплю иммерсионного масла |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Опустить объектив в иммерсионное масло до соприкосновения со стеклом под визуальным контролем (сбоку) с помощью макрометрического винта |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа, прокручивая микрометрический винт |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Провести микроскопическое исследование микробиологического препарата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Убрать препарат №1 с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Поместить микробиологический препарат №2 на предметный столик, нанести каплю иммерсионного масла |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Опустить объектив в иммерсионное масло до соприкосновения со стеклом под визуальным контролем (сбоку) с помощью макрометрического винта |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
|  | И | Добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа, прокручивая микрометрический винт |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Провести микроскопическое исследование микробиологического препарата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Убрать препарат №2 с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом /спиртовой салфеткой, поместить в контейнер класса Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Правильность описания микробиологических препаратов |  | Вычесть по 0,15 баллов (определение морфологии ткани), 0,25 балла (описание) и 0,3 (определение грампринадлежности) за отсутствующий элемент |  | 4 | 0.7
|  | И | Правильность описания микробиологических препаратов |  | Вычесть по 0,15 баллов (определение морфологии ткани), 0,25 балла (описание) и 0,3 (определение грампринадлежности) за отсутствующий элемент |  | 4 | 0.7
3 | Проведение микроскопического исследования гистологического препарата
|  | И | Поместить гистологический препарат №1 на предметный столик микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Установить большее увеличение, поворачивая револьвер объектива микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Определить морфологию ткани (органа) в препарате №1 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Поместить гистологический препарат №2 на предметный столик микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение |  | Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Установить большее увеличение, поворачивая револьвер объектива микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Определить морфологию ткани (органа) в препарате №2 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.1
|  | И | Выключить лампу осветителя микроскопа. Опустить предметный столик с помощью макрометрического винта. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Обработать столик микроскопа спиртовой салфеткой, ободок окуляров спиртовой салфеткой, стекла окуляров безворсовой салфеткой |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.3
|  | И | Завершить работу: привести рабочее место в порядок. Обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Правильность описания и определения морфологии ткани (органа) в препарате №1 |  | Вычесть по 2,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание) за отсутствующий элемент |  | 4 | 1
|  | И | Правильность описания и определения морфологии ткани (органа) в препарате №2 |  | Вычесть по 2,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание) за отсутствующий элемент |  | 4 | 1
Д | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований | [6 empty] | 10
1 | Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований - исследование молочных продуктов
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: цилиндры (1000 мл, 250-500 мл), колбу (100 мл), ареометр (лактоденсиметр), ножницы, воронка, химический стакан, пипетки Мора на 10мл, штатив с бюреткой для титрования, контейнер для утилизации, бланк протокола исследования, ручку для записи. Реактивы: раствор едкого натрия (0,1 н), раствор фенолфталеина (2% спиртовый раствор), дистиллированная вода, пакет исследуемого молока (1000 мл) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 7 | 1
|  | И | Вскрыть упаковку образца молока, перелить молоко в мерный цилиндр (1000 мл), не допуская вспенивания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Определить количество молока по мениску, записать в протокол исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Перемешать молоко |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | 250 или 500 см3 пробы для анализа осторожно, во избежание образования пены, перелить по стенке в сухой цилиндр, который следует держать в слегка наклонном положении. Если на поверхности пробы в цилиндре при этом образовалась пена, ее аккуратно удалить |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Устанавить цилиндр с анализируемой пробой на ровной горизонтальной поверхности и погружают сухойи чистый лактоденсиметр. Погрузить прибор до тех пор, пока до предполагаемой отметки ареометрической шкалы не останется 3-4 мм, затем оставляют его в свободно плавающем состоянии. При этом ареометр не должен касаться стенок цилиндра |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Провести измерение температуры пробы (t1). Отсчет показаний температуры не ранее чем через 2-4 мин после опускания в пробу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Провести первый отсчет показаний плотности (ρ1) по шкале ареометра через 3 мин после установления его в неподвижном положении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.3
|  | И | После этого ареометр осторожно приподнять на высоту уровня балласта в нем и снова опустить, оставляя его в свободно плавающем состоянии. После установления его в неподвижном состоянии провести второй отсчет показаний плотности (ρ2). При отсчете показаний плотности глаза оператора должны находиться на уровне мениска. Отсчет показаний по верхнему краю мениска |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.3
|  | И | Затем повторить измерение температуры пробы (t2) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Записать данные в поротокол исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Определить кислотность молока. Подготовить бюретку к исследованию в соответствии с техниклой титрования. Заполнить бюретку для титрования 0,1 н раствором едкого натрия (NaOH). |  | При нарушении техники титрования остановить работу |  | 5 | 0.5
|  | И | Довести количество раствора в бюретке до метки «0» |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.3
|  | И | Отмерить в колбу (100 мл) пипетатором 10 мл молока |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Сбросить пипетку в контейнер для утилизации пипеток |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Добавить пипетатором 20 мл дистиллированной воды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.2
|  | И | Сбросить пипетку в контейнер для утилизации пипеток |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Внести 3 капли фенолфталеина (2% спиртовой раствор) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.3
|  | И | Перемешать тщательно содержимое колбы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.1
|  | И | Содержимое колбы титровать 0,1 нормальным раствором едкого натрия (NaOH) до слабо-розовой окраски (в соответсвии со стандартом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Количество щелочи, затраченной на титрование молока умножить на 10 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.3
|  | И | Записать результат в градусах в протокол исследования |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 5 | 0.5
|  | И | Завершить работу: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.3
|  | И | Снять СИЗ, поместить в контейнер «класса А» |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Продемонстрировано умение ориентироваться в условиях смены технологии |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 5 | 0.5
|  | И | Записать выводы по результатам проведения контроля качества молока, сравнив с нормативными показателями. Количество сравнить с количеством указанным на пакете с молоком. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 5 | 0.5
Е | Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при судебно-медицинских экспертиз (исследований) | [6 empty] | 10
1 | Провести PAS-окраску гистологического материала
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
|  | И | Организовать рабочее место по принципу бережливого производства: (Маркер, предметное стекло, покровное стекло, штатив для стекол, емкость для отходов класса Б, препаровальная игла, готовый парафиной срез, бумажные салфетки, среда для заключения, набор для окраски, батарея депарафинизации(3 ксилола, 3 этиловых спирта), батарея просветления и заключения (3 этиловых спирта, 3 ксилола), лоток, дез.салфетки), рельсы для окраски препаратов, емкость для слива красителя |  | Вычесть 0,05 баллов за любой отсутствующий элемент |  | 7 | 1
|  | И | Депарафинизация и гидратитация парафинового среза: -поместить срез последовательно в три емкости с ксилолом, оставить в каждой на 5-10 минут -поместить срез последовательно в три емкость с изопропиловым спиртом, оставить в каждой на 2-3 минуты -промыть срез в дистиллированной воде путем погружения в емкость - до двух смен по 3-5 минут |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 2
|  | И | Нанести на срез 6 капель реагента А, оставить на 10 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Промыть срез в двух сменах дистиллированной воды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.2
|  | И | Нанести на с рез 6 капель реагента В, оставить на 20 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Промыть срез в дистиллированной воде |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.2
|  | И | Нанести на срез 6 капель реагента С, оставить на 2 минуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Слить реагент без промывания. Нанести на срез 6 капель реагента С, оставить на 2 минуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Промыть срез в дистиллированной воде в течение 1 минуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.2
|  | И | Нанести на срез 6 капель реагента D, оставить на 1-3 минуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Промыть срез в проточной воде в течение 5 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.2
|  | И | Дегидратирование, просветление, заключение -поместить срез последовательно в три емкости с изопропиловым спиртом, оставить в каждой на 1-2 минуты -поместить срез последовательно в две емкости с ксилолом, оставить в каждой на 2-5 минут; -нанести 1-2 капли монтирующей среды на предметное стекло, покрыть покровным стеклом, равномерно распределяя среду |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 2
|  | И | Оценить качество приготовленного препарата путем микроскопии |  | Вычесть 0,2 балла за оценку качества монтировки, по 0,1 балл за оценку качества окрашивания и просветления |  | 6 | 2
|  | И | Завершить работу: приведение рабочего места в порядок, обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором, поместить отработанные материалы в емкость с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 8 | 0.3
|  | И | Снять СИЗ, обработать руки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 8 | 0.2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований
2 | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории
3 | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории
4 | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории
5 | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований
6 | Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при судебно-медицинских экспертиз (исследований)
7 | Бережливое производство
8 | Охрана труда