## Информация о Чемпионате
Компетенция | Лабораторный медицинский анализ Юниоры
Наименование этапа Чемпионата | Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г
Субъект РФ (регион проведения) | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России
Адрес конкурсной площадки | г. Пенза, ул. К. Маркса 8\ул. Красная , 60
Даты проведения | 7-17.02.2026
Главный эксперт | Озерова Анастасия Владимировна
Электронная почта ГЭ | anastasia-ozerova@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89093225560
Технический администратор площадки | Елисеева Ульяна Андреевна
Электронная почта ТАП | eliseevaulyanshka@yandex.ru
Моб.телефон ТАП | 89004692241
Количество конкурсантов | 6
Количество рабочих мест | 6
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП | 10
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г
по компетенции ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
Лабораторный медицинский анализ Юниоры
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России
Адрес базовой организации: |  | г. Пенза, ул. К. Маркса 8\ул. Красная , 60
Главный эксперт: |  | Озерова Анастасия Владимировна |  | anastasia-ozerova@mail.ru |  | 89093225560
Технический администратор площадки: |  | Елисеева Ульяна Андреевна |  | eliseevaulyanshka@yandex.ru |  | 89004692241
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов: |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 7-17.02.2026
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 85 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум, плитка, любое покрытие с возможностью проведения мойки дезинфекции на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Лабораторный стол | Стол лабораторный СКДЛ 1-3 с каркасом из анодированного алюминиевого профиля | Мебель | 1 | шт. | 14
2 | Лабораторный стул газ-лифт | Элементы каркаса выполнены из прочных металлических конструкций, окрашенных эпоксидной порошковой краской черного цвета. Стул обладает надежным основанием, снабжённым пятью мебельными колесами. В обивке сиденья использована искусственная кожа и поролоновая подкладка. Регулировка высота табурета осуществляется посредством механизма газ-лифта | Мебель | 1 | шт. | 8
3 | Часы настенные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРБ - 1 Н "Pozis" | Крепления настенного типа. Наличие счетчика времени. Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) ОРБ-1Н – эффективный медицинский прибор для экологичной дезинфекции и обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Предназначен для установки в помещениях II-III типа. Бактерицидная эффективность составляет практически 100%. Облучатель состоит из рециркулятора, 12 сменных воздушных фильтров и 3 бактерицидных ламп суммарной мощностью 14,4 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум, плитка, любое покрытие с возможностью проведения мойки дезинфекции на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | Стол компьютерный для офиса | Мебель | 1 | шт | 7
2 | Корзина для мусора | Корзина круглая для офисных помещений. | Расходные материалы | 1 | шт | 1
3 | Шкаф | Шкаф для личных вещей | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Вешалка | Вешалка 153х74х179 для личных вещей | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Стул | Стул офисный "Стандарт" | Мебель | 1 | шт | 13
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 48 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум, плитка, любое покрытие с возможностью проведения мойки дезинфекции на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук НР ProBook HP 450 G3 | Ноутбук НР ProBook HP 250 G5 Операционная система: DOS Количество ядер процессора: 2 Объем оперативной памяти, в гигабайтах: 4 Объем жесткого диска HDD, в гигабайтах: 500 Объем видеопамяти, в гигабайтах: SMA Диагональ дисплея, в дюймах: 15.6 Разрешение экрана: 1366x768, Процессор Intel I5 7200U | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Стол | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 9
3 | Шкафы для хранения личных вещей | на всех экспертов | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 22
5 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 1
6 | Часы настенные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Вешалка для одежды | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
8 | МФУ LaserJet Pro MFP M227 | Принтер/сканер/копир/факс, A4, печать лазерная черно-белая, двусторонняя, 20 стр/мин ч/б, 1200x600 dpi, подача: 250 лист., вывод: 125 лист., память: 32 МБ USB, ЖК-панель, устройство автоподачи оригиналов | Оборудование IT | 1 | шт | 1
9 | Сетевой фильтр | на 6 гнезд | Расходные материалы | 1 | шт | 1
10 | Бумага А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | упак. | 2
11 | Ручка шариковая (синий цвет) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 10
12 | Ножницы | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 1
13 | Флешка 8 Гб | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 1
14 | Маркеры 6 цветов | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | набор | 1
15 | Степлер канцелярский со скобами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 1
16 | Скобы для степлера | по размеру степлера | Канцелярия | 1 | упак. | 2
17 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | упак. | 2
18 | Файлы А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | упак. | 2
19 | Папка-скоросшиватель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 2
20 | Папка-скоросшиватель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 2
21 | Маркер черный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 1
22 | Картриджи для принтера | в соответствии с маркой принтера | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
23 | Планшет с зажимом | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт. | 12
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Торговая марка: ПОЖТЕХНИКА или ананлог Место использования: в помещении Наполнение: углекислотный Огнетушащая способность (площадь): 0.4 кв.м | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум, плитка, любое покрытие с возможностью проведения мойки дезинфекции на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Шкафы для хранения расходных материалов | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 2 | шт | 2

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г
по компетенции ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
Лабораторный медицинский анализ Юниоры
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России
Адрес базовой организации: |  | г. Пенза, ул. К. Маркса 8\ул. Красная , 60
Главный эксперт: |  | Озерова Анастасия Владимировна |  | anastasia-ozerova@mail.ru |  | 89093225560
Технический администратор площадки: |  | Елисеева Ульяна Андреевна |  | eliseevaulyanshka@yandex.ru |  | 89004692241
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов: |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 7-17.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 86 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум, плитка, любое покрытие с возможностью проведения мойки, дезинфекции на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
2 | Микроскоп медицинский c принадлежностями "Микромед" 1 (вар.3-20) тринокулярный | Современный цифровой микроскоп, со специальной программой для биологических, лабораторных и иных исследований, качественного анализа крови (гемосканирование). Оснащен универсальной оптической системой, настроенной на бесконечность. Встроенный галогеновый осветитель. | оборудование | 1 | шт. | 1
3 | Цифровая USB-камера TC-1,3 | Камера для микроскопа Разрешение 16.1 Мп. Размер матрицы 1/2.2". Количество кадров в секунду: 33@2320x1740 Интерфейс подключения: USB 3.0. Поддержка RAW Профессиональное ПО, обладающее функциями: измерения объектов, настройка изображения, запись фото\видео, сшивка полей зрения, мультифокальные изображения, настройка баланса белого и пр. Адаптер камеры 0.5X. F1.2, механический ИК-фильтр,DSP S.I.E 2, ATW, HLC, 3D-DNR, WDR, детектор движения, 12 V DC или аналог | оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Ноутбук HP ProBook 450 G3 | Для вывода изображения с микроскопа | оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРБ - 1 Н "Pozis" | Крепления настенного типа. Наличие счетчика времени. Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) ОРБ-1Н – эффективный медицинский прибор для экологичной дезинфекции и обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Предназначен для установки в помещениях II-III типа. Бактерицидная эффективность составляет практически 100%. Облучатель состоит из рециркулятора, 12 сменных воздушных фильтров и 3 бактерицидных ламп суммарной мощностью 14,4 Вт. | оборудование | 1 | шт. | 1
6 | Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р-10-1 | Универсальная лабораторная медицинская центрифуга предназначена для разделения фракций жидких систем различной плотности под действием центробежных сил, а также для проведения качественного анализа и пробоподготовки. Скорость вращения от 1000 до 3500 об/мин Задание и отображение на световых индикаторах таймера и скорости вращения ротора. Блокировка крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка, звуковая сигнализация после остановки ротора. Точная, цифровая установка скорости вращения ротора | оборудование | 1 | шт. | 1
7 | pH-метр | pH-метр с ценой деления шкалы не менее 0,05 ед рН
8 | Штатив Бунзена | Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-02 средний (2 лапки) Станина (основание 250х160 мм + стержень 700х10 мм) – 1 шт. Лапка (малая) с зажимом, 2-х палая – 1 шт Лапка (малая) с зажимом, 3-х палая– 1 шт Материал — металл | оборудование | 1 | шт. | 1
9 | Лабораторный стол | Состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием CPL серого цвета и столешницы | мебель | 1 | шт. | 14
10 | Лабораторный стул газ-лифт | Элементы каркаса выполнены из прочных металлических конструкций, окрашенных эпоксидной порошковой краской черного цвета. Стул обладает надежным основанием, снабжённым пятью мебельными колесами. В обивке сиденья использована искусственная кожа и поролоновая подкладка. Регулировка высота табурета осуществляется посредством механизма газ-лифта | мебель | 1 | шт. | 8
11 | Стол лабораторный с мойкой | Стол лабораторный с мойкой предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и других учреждениях Каркас — травмобезопасный, изготовлен из алюминия с бесцветным анодированным покрытием Заполнение каркаса — ЛДСП светло-серого цвета Фасад — ЛДСП 16 мм, зелёного цвета, облицован кромкой ПВХ 2 мм Стол-тумба с дверкой Столешница — ЛДСП 28 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6 мм, кромка ПВХ 2 мм Мойка врезная — нержавеющая сталь, комплектуется смесителем, сифоном и гофрированным сливом Стол-тумба установлен на регулируемые опоры | мебель | 1 | шт. | 1
12 | Весы лабораторные | Лабораторные весы позволяют проводить исследования проб с дискретностью 1 мг, применяются в различных сферах лабораторного анализа. | Оборудование | 1 | шт. | 1
13 | Секундомер | В режиме секундомера изделие позволяет вести хронометраж процессов, в том числе с общим суммированием в режиме "старт - стоп" или с регистрацией промежуточных временных отрезков, например, времени прохождения каждого круга или сегмента, выполняя функции таймера. | оборудование | 2 | шт. | 2
14 | Термостат | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. | Оборудование | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Набор первой медицинской помощи универсальный | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Маски медицинские | Двухслойные, в упаковке 50 шт. | Охрана труда | 1 | упаковка | 1
4 | Медицинские перчатки S, M, L | Перчатки из нитрила являются самым современным и надежным видом одноразовых перчаток. Они лишены недостатков виниловых и латексных перчаток: прочны, эластичны, устойчивы к агрессивной среде и проколам. При этом они гипоаллергенны. В упаковке 100 шт | Охрана труда | 3 | упаковка | 3
5 | Одноразовый фартук медицинский | Фартук защитный полиэтиленовый состоит из цельного полиэтилена с отверстием для головы и двумя завязками. Толщина: 6-8 микрон, 76 х 120 см; | Охрана труда | 30 | шт | 30
6 | Очки защитные | Габариты, мм: 170 x 70 x 40 | Охрана труда | 1 | шт. | 3

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г
по компетенции ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
Лабораторный медицинский анализ Юниоры
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ФГБ ПОУ "ПМК" Минздрава России
Адрес базовой организации: |  | г. Пенза, ул. К. Маркса 8\ул. Красная , 60
Главный эксперт: |  | Озерова Анастасия Владимировна |  | anastasia-ozerova@mail.ru |  | 89093225560
Технический администратор площадки: |  | Елисеева Ульяна Андреевна |  | eliseevaulyanshka@yandex.ru |  | 89004692241
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов: |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 7-17.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Укладка-контейнер УКТП-01 | Контейнер укладка УКТП-01 ГИКС.942819.102 ТУ для транспортировки пробирок представляют собой контейнер с плотно прилегающей крышкой, пластик, белого цвета прилегающей крышкой. | расходный материал | 1 | шт. | 1
2 | Лоток медицинский из нержавеющей стали | Лоток прямоугольный ЛМПр-300 из нержавеющей стали предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях. | расходный материал | 1 | шт. | 6
3 | Лоток медицинский полимерный | Лоток прямоугольный полимерный предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях. | расходный материал | 1 | шт. | 6
4 | Журналы для регистрации принятого биологического материала | Журнал для регистрации образцов общеклинической лаборатории и бракеражный журнал. Готовится непосредственно организаторами площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
5 | Журналы для регистрации отбракованного биологического материала | Журнал для регистрации образцов общеклинической лаборатории и бракеражный журнал. Готовится непосредственно организаторами площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
6 | Штатив для пробирок лабораторный пластиковый 10 гнезд | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | расходный материал | 1 | шт. | 10
7 | Штатив для пробирок лабораторный пластиковый 20 гнезд | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | расходный материал | 1 | шт. | 2
8 | Карандаш по стеклу или перманентный маркер | на усмотрение организатора | расходный материал | 1 | шт. | 6
9 | Набор вакуумных пробирок с различными стабилизаторами | Разных объёмов и типов: с ЭДТА (фиолет.), с цитратом (синий), с гелем (жёлт./серый), без добавок (красный) | расходный материал | 2 | шт. | 12
10 | Стандартные направления на лабораторные исследования | Стандартные направления на лабораторные исследования, оформленные в соответствии с унифицированными формами медицинской документации (Приказ Минздрава № 834н), а также маркированные файлы для безопасного транспортирования | расходный материал | 3 | шт. | 18
11 | Индикаторные полоски к дезинфицирующему средству | Для определения концентрации рабочих растворов на основе концентрата, 100шт/уп | расходный материал | 1 | уп. | 1
12 | Бланк для приготовление дезинфицирующего раствора | Составляются организатором площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
13 | Журнал учёта дезинфицирующих средств | Документ, в котором отражают информацию о поступлении, количестве средств дезинфекции и другие важные моменты. | расходный материал | 1 | шт. | 6
14 | Стикер с липким краем для заполнения формы приготовленного дезинфицирующего раствора | Стикеры для заполнения | расходный материал | 1 | шт. | 6
15 | Фильтры обеззоленные «Синяя лента», d 90 мм (100 шт.) | Диаметр – 90 мм Маркировка – синяя лента Упаковка – 100 шт | расходный материал | 1 | упаковка | 1
16 | Дозатор 1-5 мл | Механический дозатор, одноканальный, переменного объема | расходный материал | 1 | шт. | 1
17 | Дозатор 100-1000 мкл | Механический дозатор, одноканальный, переменного объема | расходный материал | 1 | шт. | 1
18 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 100-1000 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 100 - 1 000 мкл | расходный материал | 1 | упаковка | 1
19 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 1-5 мл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 1 000 - 5 000 мкл | расходный материал | 1 | упаковка | 1
20 | Штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка для дозаторов | расходный материал | 1 | шт. | 2
21 | Мерный цилиндр 25 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 2 | расходный материал | 1 | шт. | 2
22 | Мерный цилиндр 50 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 3 | расходный материал | 1 | шт. | 2
23 | Мерный цилиндр 100 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 3 | расходный материал | 1 | шт. | 2
24 | Мерный цилиндр 250 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 2 | расходный материал | 1 | шт. | 2
25 | Мерный цилиндр 500 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 3 | расходный материал | 1 | шт. | 1
26 | Мерный цилиндр 1000 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 или 3 | расходный материал | 1 | шт. | 1
27 | Воронка лабораторная | Стеклянная, внешний диаметр 3 см | расходный материал | 2 | шт. | 2
28 | Воронка лабораторная | Стеклянная, внешний диаметр 5 см | расходный материал | 2 | шт. | 2
29 | Воронка лабораторная | Стеклянная, внешний диаметр 10 см | расходный материал | 2 | шт. | 2
30 | Колба мерная с пробкой, 50 мл | Колба мерная 2-50-2, 50 мл, 2 класс точности, стеклянная пробка, шлиф 10/19 предназначена для точного измерения и приготовления объемов жидкостей в лабораторных условиях | расходный материал | 1 | шт. | 2
31 | Колба коническая стеклянная плоскодонная на 100 мл | Колба коническая (Эрленмейера) используется для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. | расходный материал | 1 | шт. | 2
32 | Колба коническая стеклянная плоскодонная на 250 мл | Колба коническая (Эрленмейера) используется для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. | расходный материал | 1 | шт. | 2
33 | Стакан химический на 50 мл | Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. | расходный материал | 2 | шт. | 2
34 | Стакан химический на 100 мл | Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. | расходный материал | 2 | шт. | 2
35 | Стакан химический на 250 мл | Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. | расходный материал | 2 | шт. | 2
36 | Стакан химический на 500 мл | Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. | расходный материал | 1 | шт. | 1
37 | Стакан химический на 1000 мл | Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. | расходный материал | 1 | шт. | 1
38 | Стакан для канцелярских принадлежностей | Фарфоровый/керамический, используется для хранения ручек, карандашей | расходный материал | 1 | шт. | 1
39 | Стеклянная палочка | Палочки предназначенные для перемешивания жидкости | расходный материал | 2 | шт. | 12
40 | Журнал технического обслуживания центрифуги | Журнал регистрации регулярного планового обслуживания центрифуги Каждая единица оборудования должна иметь специальную папку, содержащую руководство пользователя или руководство производителя, СОП по его использованию и техобслуживанию, краткие инструкции оператора (краткое руководство) и журнал регистрации для записи данных о рутинной калибровке, профилактическом обслуживании, отчетах об ошибках, сервисном обслуживании, ремонту и проверкам функций. Эти записи должны храниться на протяжении всего срока службы оборудования. | расходный материал | 1 | шт. | 6
41 | Комплект концентраторов кишечных паразитов, 40 шт/упак | Одноразовый концентратор для кишечных паразитов Парасеп используется для концентрирования исследуемого образца методом сепарации на элементы разных неоднородных смесей с помощью центробежной силы | расходный материал | 1 | уп | 1
42 | Пипетки Пастера 3 мл | Пипетка Пастера пластиковая одноразовая медицинская мерная для жидкости. | расходный материал | 5 | шт. | 30
43 | Раствор этилацетата / Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) | Этилацетат - растворитель полиуретана, жиров, восков, смоляных лаков на масляной основе, кремнийорганических лаков, красок, эмалей, нитроцеллюлозы, ацетилцеллюлозы и других веществ. Этилацетат малотоксичен, не имеет резкого ярко выраженного запаха. Флакон прилагется к набору с концентраторами. | расходный материал | 1 | л | 1
45 | Предметные стекла | Предметные стекла незаменимы при изготовлении микропрепаратов для изучения под микроскопом. Они применяются для размещения тончайшего среза изучаемого образца. Предметные стекла имеют однородную структуру и изготовлены из стекла высокой прозрачности. | расходный материал | 1 | упаковки | 1
46 | Покровные стекла 24 × 24 мм | В упаковке 100 штук. | расходный материал | 1 | упаковки | 1
47 | 2% раствор Люголя | Раствор Люголя концентрированный (йод кристаллический 20%, калий йодистый 25%, водный раствор), 100 мл – 1 фл. | расходный материал | 1 | флакон | 1
48 | Стерильный полимерный контейнер. | Одноразовый контейнер для сбора биологического материала | расходный материал | 1 | шт. | 3
49 | Дистиллированная вода | Дистиллированная вода – это такая вода, которая очищена от органических и неорганических примесей. | расходный материал | 5 | л | 6
50 | 0,1н СТ Кислота уксусная, 10шт/уп | раствор, содержащий 2 моль уксусной кислоты в 1 литре раствора | расходный материал | 1 | уп | 1
51 | 0,1н СТ Соляная кислота, 10 шт/уп | 0,1 н стандартный раствор соляной кислоты | расходный материал | 1 | уп | 1
52 | Натрий уксуснокислый 3-водный чистый для анализа (ЧДА) | натриевая соль уксусной кислоты, представляет собой бесцветные кристаллы, 0,9 кг/банка | расходный материал | 1 | кг | 0.9
53 | Натрий гидроокись «ХЧ» | Гидроксид натрия, едкий натрий, едкая щёлочь. Твердое вещество белого цвета. Гигроскопичное, 1 кг/банка | расходный материал | 1 | кг | 1
54 | Часы песочные на 10 мин | Часы песочные 10 мин, типа 2, исполнение 5. высота 108 мм, диаметр 47 мм. Предел допускаемой погрешности не более 10 %. Материал: пластмасса, стекло. | расходный материал | 1 | шт. | 1
55 | Часы песочные на 5 мин | Часы песочные 5мин, типа 2, исполнение 4. высота 108 мм, диаметр 47 мм. Предел допускаемой погрешности не более 10 %. Материал: пластмасса, стекло. | расходный материал | 1 | шт. | 1
56 | Часы песочные на 2 мин | Часы песочные 5мин, типа 2, исполнение 4. высота 108 мм, диаметр 47 мм. Предел допускаемой погрешности не более 10 %. Материал: пластмасса, стекло. | расходный материал | 1 | шт. | 1
57 | Бланк результата биохимического исследования | Бланк результата в производной форме. На усмотрения организатора | расходный материал | 1 | шт. | 6
58 | Спиртовка | Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабжённая крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещён в резервуаре, а верхний конец вне его. | расходный материал | 2 | шт. | 2
59 | Пинцет лабораторный | Металлический | расходный материал | 2 | шт. | 2
60 | Пробирка с герметичной резиновой пробкой (микробиология) | Предназначены для сбора, транспортировки и хранения биологических материалов при микробиологических исследованиях, Объём: 10–15 мл, С плотно закрывающейся винтовой или резиновой пробкой, обеспечивающей герметичность, | расходный материал | 1 | шт. | 10
61 | Среда Кесслер 50 г | Среда Кесслера-ГРМ Оболенск сухая в упаковке предназначена для обнаружения бактерий группы кишечной палочки при санитарном обследовании объектов внешней среды. Готовая к использованию среда должна быть прозрачной или с небольшой опалесценцией, фиолетового цвета. Готовую среду можно использовать в течение 15 сут, при условии хранения её при температуре 2–8 °С в защищённом от света месте. | расходный материал | 1 | упаковка | 1
62 | Селенитовый бульон | сухая питательная среда для накопления сальмонелл. Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-жёлтого цвета, который получают смешиванием сухих компонентов. Порошок гигроскопичен, светочувствителен. Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г. | расходный материал | 1 | упаковка | 1
63 | Мясо-пептонный агар | Скошенный МПА используют, например, для бактериологической диагностики, изучения ферментативных, патогенных и антигенных свойств бактерий. Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г. | расходный материал | 1 | упаковка | 1
64 | Стаканчик (бюкс) для взвешивания высокий 20 мл | Стаканчик СВ 34/12 мм для взвешивания высокий (бюкс высокий) представляет собой тонкостенную стеклянную емкость со стеклянной крышкой, предназначен для взвешивания и хранения веществ, препаратов при лабораторных работах. Изготовлен из химико-лабораторного стекла. | расходный материал | 1 | шт. | 2
65 | Пластиковые шпатели стерильные | 180×18 мм, индивидуальная упаковка, 100 шт. | расходный материал | 1 | упаковка | 1
66 | Тигель | Тигель низкий фарфоровый №3, 11 мл, 35х18х26 мм ГОСТ 9147-80 Низкий фарфоровый тигель № 3, ГОСТ 9147-80 предназначен для аналитических работ и служит для прокаливания веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д. Весь тигель покрыт глазурью (кроме верхней кромки и внешней стороны дна). По желанию заказчика может быть не глазурованным. Можно нагревать до температуры 1200°С. Соответствует требованиям ГОСТ 9147-80. | расходный материал | 2 | шт. | 2
67 | Спички бытовые | Спички бытовые Победа Россия | расходный материал | 2 | упаковка | 2
68 | Проба почвы | В стерильной упаковке, 500 г, с маркировкой | расходный материал | 2 | кг | 2
69 | Физиологический раствор | Прозрачная бесцветная жидкость. Флакон 400 мл | расходный материал | 1 | шт. | 1
70 | Планшеты (папка для микропрепаратов) | Планшеты для хранения и транспортировки микропрепаратов емкостью по 1 стеколу изготовлены из полимерных материалов высокой механической прочности. | расходный материал | 4 | шт. | 4
71 | Масло иммерсионное флакон 20 мл | Иммерсионное масло кедровое масло с показателем преломления, близким к стеклу (n = 1,5). Используется в микроскопии с целью увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшения потерь света | расходный материал | 1 | флакон | 1
72 | Бланк для подсчета гематологического препарата | Составляются организатором площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
73 | Бланк для микроскопии гистологических препаратов | Составляются организатором площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
74 | Бланк для микроскопии микробиологических препаратов | Составляются организатором площадки. | расходный материал | 1 | шт. | 6
75 | Окрашенный гематологический препарат | Предоставляется независимой клинической лаборатории в конверте с эталоном ответа. | расходный материал | 1 | шт. | 1
76 | Окрашенный микробиологический препарат | Предоставляется независимой микробиологической лаборатории в конверте с эталоном ответа. | расходный материал | 2 | шт. | 2
77 | Окрашенный гистологический препарат | Предоставляется независимой гистологической лаборатории в конверте с эталоном ответа. | расходный материал | 1 | шт. | 6
78 | Ареометр (лактоденсиметр) / Ареометр для молока с термометром АМТ 1015-1040 | Ареометр для молока АМТ с термометром – это стеклянный измеритель плотности цельного и обезжиренного молока, сыворотки, пахты. Позволяет определять плотность молока в диапазоне от 1015 до 1040 кг/м³ | расходный материал | 1 | шт. | 1
79 | Ножницы | Металлические ножницы универсальные предназначены для резки бумаги, ткани, полиэтилена | расходный материал | 1 | шт. | 1
80 | Фон белый | Используется при тировании | расходный материал | 1 | шт. | 6
81 | Пипетатор (фингер) для пипеток до 10 мл | Механический поршневой аналог лабораторной груши для работы со стеклянными и пластиковыми пипетками объёмом до 10 мл. Позволяет безопасно и точно проводить забор, сброс, дозирование, перенос жидкостей. фиксатор положения поршня - зубчатое колесико; плотное герметичное присоединение пипетки за счет конического отверстия с силиконовой муфтой; разбирается, автоклавируется; устойчив к действию кислот и щелочей. | расходный материал | 2 | шт. | 2
82 | Пипетка серологическая стерильная, 1 мл, 50 штук в упаковке | Пипетки, предназначены для точного дозирования и пипетирования различных жидкостей | расходный материал | 1 | упаковка | 1
83 | Пипетка серологическая стерильная, 10 мл, 50 штук в упаковке | Пипетки, предназначены для точного дозирования и пипетирования различных жидкостей | расходный материал | 1 | упаковка | 1
84 | Бюретка лабораторная | Бюретка с краном 25 мл, предназначена для серийного дозирования и титрования в лабораторных условиях. | расходный материал | 1 | шт. | 1
85 | Бланк протокола санитарно-эпидемиологического исследования | Бланки протоколов для санитарно-гигиенического контроля молока, соответствующии требованиям ГОСТ 3625-2014 и Приказу Минздрава РФ № 834н. | расходный материал | 1 | шт. | 6
86 | Фенолфталеин флакон 100 мл | Фенолфталеин (4,4'-диоксифталофенон или 3,3-бис- (4-гидроксифенил)фталид) — трифенилметановый краситель, кислотно-основный индикатор, изменяющий окраску от бесцветной (при pH < 8,2) до красно - фиолетовой, «малиновой» (в щелочной). | расходный материал | 1 | флакон | 1
87 | Молоко | Молоко пастеризованное, жирность 3.2%, 1л | расходный материал | 1 | упаковка | 2
88 | Спирт 96 % | Этиловый спирт 96% представляет собой лёгкую прозрачную жидкость, обладающую характерным не очень приятным запахом и очень жгучим вкусом. | расходный материал | 1 | л | 1
89 | Спирт 70% | Спирт этиловый. | расходный материал | 1 | л | 1
90 | Петли многоразовые бактериологические | Петли бактериологические перевивочные пластиковые стерильные. Петли бактериологические изготовлены из полистирола, упакованы и стерилизованы этилендиоксидом или радиационно. расходный материал. | расходный материал | 2 | шт. | 2
91 | Петли полистироловые бактериологические на 1 мкл | Петли бактериологические перевивочные пластиковые стерильные. Петли бактериологические изготовлены из полистирола, упакованы и стерилизованы этилендиоксидом или радиационно. расходный материал. | расходный материал | 1 | шт. | 10
92 | Промывалка лабораторная | Пластиковый флакон | расходный материал | 2 | шт. | 2
93 | Жидкое мыло с дозатором | Антибактериальное 500 мл флакон с дозатором | расходный материал | 1 | флакон | 1
94 | Антисептик для рук | Дезинфицирующее средство предназначено в качестве кожного антисептика для обработки рук | расходный материал | 1 | шт. | 3
95 | Дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей. В банке с дозатором 60 шт. салфеток. | В пластмассовой упаковке 60 шт. | расходный материал | 3 | упаковка | 3
96 | Безворсовые салфетки для чистки оптики микроскопа, 11х21, 280шт/уп | Предназначены для аккуратной очистки объективов, окуляров и других оптических поверхностей, Изготовлены из специальной мягкой ткани, не оставляющей волокон и царапин, Используются сухими или слегка смоченными спиртовым раствором (70% этанол), Не допускается использование обычных салфеток, бумаги или тканей. | расходный материал | 1 | упаковка | 1
97 | Марлевые салфетки приготовленные из медицинской марли | Марлевые салфетки размером: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный пакет в кол-ве по 10 шт в уп | расходный материал | 1 | уп | 5
98 | Спиртовые салфетки | Спиртовые салфетки 60*30 или 60*100 или 110*125. | расходный материал | 100 | шт. | 100
99 | Салфетки одноразовые впитывающие | Применяется для обработки поверхностей в медицинских учреждениях, 20х30 см 100 шт/уп | расходный материал | 1 | упаковки | 1
100 | Дезинфицирующее средство жидкое концентрат 1л с инструкцией | Дезинфицирующие средства обладают высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, Инструкция по преминению распечатывается организаторами площадки с интернет ресурса. | расходный материал | 1 | л | 1
101 | Дезинфицирующее средство в таблетках с инструкцией | Дезинфицирующие средства обладают высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, Инструкция по преминению распечатывается организаторами площадки с интернет ресурса. | расходный материал | 1 | шт. | 1
102 | Емкость для готового дезинфицирующего раствора | Предназначена для хранения рабочего раствора после приготовления, Изготовлена из химически стойкого пластика или стекла (объёмом 0,5–1 л), С плотно закрывающейся крышкой для предотвращения испарения, Содержит маркировку: наименование средства, концентрация, дата и время приготовления, срок годности раствора, | расходный материал | 1 | шт. | 4
103 | Емкость для отходов класса А | Емкость белого цвета | расходный материал | 1 | шт. | 1
104 | Емкость-контейнер для сбора острого одноразового инструментария | Ёмкость-контейнер состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки. | расходный материал | 1 | шт. | 1
105 | Контейнер для сбора и дезинфекции использованных изделий, перчаток и т.д. (отходов класса Б) на 1л | Полный объем – 1,6±0,08 л. Полезный объем – 1 л. Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 223х149х91 мм. Масса контейнера: 0,53 кг. | расходный материал | 1 | шт. | 6
106 | Контейнер для дезинфекции КДС-1 Кронт | Объем – 1 л. Контейнер для дезинфекции КДС-1 Кронт,предназначен для и дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов Материал: полипропилен Поддон: перфорированный Крышка: есть В комплекте: держатель/карман, 10 бумажных носителей | расходный материал | 1 | шт. | 2
107 | Контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» | Контейнер для отходов педальный 15л с пакетом для отходов класса Б (желтого цвета), корпус (пластик/металл), многоразовый | расходный материал | 1 | шт. | 1
108 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса А (объем 5 л.) | Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают процесс маркировки. | расходный материал | 10 | шт. | 10
109 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б (объем 5 л.) | Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают процесс маркировки. | расходный материал | 2 | шт. | 20
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручки | Шариковые синие | Расходные материалы | 10 | шт. | 10
2 | Карандаши | На усмотрение организатора | Расходные материалы | 10 | шт. | 10
3 | Лабораторный маркер черный, 0.75 мм | Предназначен для письма на различных поверхностях. | Расходные материалы | 10 | шт. | 10
4 | Калькулятор | Для произведения рассчетов | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
5 | Бумага | А4 | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Маски медицинские | Двухслойные, в упаковке 50 шт. | Охрана труда | 1 | упаковка | 1
2 | Медицинские перчатки S, M, L | Перчатки из нитрила являются самым современным и надежным видом одноразовых перчаток. Они лишены недостатков виниловых и латексных перчаток: прочны, эластичны, устойчивы к агрессивной среде и проколам. При этом они гипоаллергенны. В упаковке 100 шт | Охрана труда | 3 | упаковка | 3
3 | Очки защитные | Габариты, мм: 170 x 70 x 40 | Охрана труда | 1 | шт. | 3
4 | Одноразовый фартук медицинский | Фартук защитный полиэтиленовый состоит из цельного полиэтилена с отверстием для головы и двумя завязками. Толщина: 6-8 микрон, 76 х 120 см; | Охрана труда | 30 | шт. | 30

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г
по компетенции ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
Лабораторный медицинский анализ Юниоры
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Спецодежда | медицинский халат с длинным рукавом, шапочка | охрана труда | 1 | шт
2 | Медицинская обувь | из натуральных или синтетических материалов: износостойкая, практичная, имеет антискользящую подошву, устойчива к антисептикам | охрана труда | 1 | шт