## Информация о Чемпионате
Компетенция | Обслуживание устройств тягового электроснабжения
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г
Субъект РФ (регион проведения) | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
Адрес конкурсной площадки | 440000, г.Пенза, ул. ул Урицкого, д 121А
Даты проведения | с 09.02.2026 по 17.02.2026
Главный эксперт | Кузнецов Михаил Андреевич
Электронная почта ГЭ | mixail139@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89623998236
Технический администратор площадки | Беспалов Алексей Николаевич
Электронная почта ТАП | ivc_ptgt@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 89273608603
Количество конкурсантов | 5
Количество рабочих мест | 2
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП | 8
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г
по компетенции
Обслуживание устройств тягового электроснабжения
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
Адрес базовой организации: |  | 440604, г.Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д.98/5
Главный эксперт: |  | Кузнецов Михаил Андреевич |  | 89623998236 |  | mixail139@mail.ru
Технический администратор площадки: |  | Беспалов Алексей Николаевич |  | 89273608603 |  | ivc_ptgt@mail.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 2
Даты проведения: |  | с 11.02.2026 по 16.02.2026
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | размеры по длине и ширине не менее 100*50 см | Мебель | 1 | шт (1 стол на 2 экспертов, но не менее 2 шт.) | 3
2 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 1 | шт (по количеству экспертов) | 5
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стол | размеры по длине и ширине не менее 100х50 см | Мебель | 1 | шт | 5
3 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 1 | шт | 10
4 | Розетка | подключения к сети 220 Вольт | Оборудование | 1 | шт | 6
5 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 | Оборудование | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Мультимедийный проектор | Для мультимедийного проектора - разрешение не менее 1280x800 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Экран для проектора | размеры по высоте и ширине не менее 1500х2000 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Сетевой фильтр | 6 розеток | Оборудование | 1 | шт | 2
6 | МФУ | Лазерное, USB 2.0, сетевой или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Запасной картридж для МФУ | Внести необходимую информацию | Расходные материалы | 1 | шт | 1
8 | Офисный стол | размеры по длине и ширине не менее 100*50 см | Мебель | 1 | шт | 5
9 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 1 | шт | 10
10 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
12 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 13
13 | Бумага А4 | пачка 500 листов | Расходные материалы | 1 | шт | 3
14 | Степлер со скобами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 1
15 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 1
16 | Файлы А4 | пачка 100 шт | Расходные материалы | 1 | шт | 1
17 | Нож канцелярский | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 1
18 | USB накопитель | с памятью от 16 Gb или аналог | Расходные материалы | 1 | шт | 1
19 | Папка для документов | скоросшиватель | Расходные материалы | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л | холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
4
5
10

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г
по компетенции
Обслуживание устройств тягового электроснабжения
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
Адрес базовой организации: |  | 440604, г.Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д.98/5
Главный эксперт: |  | Кузнецов Михаил Андреевич |  | 89623998236 |  | mixail139@mail.ru
Технический администратор площадки: |  | Беспалов Алексей Николаевич |  | 89273608603 |  | ivc_ptgt@mail.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 2
Даты проведения: |  | с 11.02.2026 по 16.02.2026
1. Зона для работ предусмотренных в инвариантном модуле А (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 5
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Опора контактной сети анкерная | Анкерные опоры могут воспринимать только нагрузки от натяжения закрепленных на них проводов и, кроме того, нести такие же нагрузки, как промежуточные, переходные или фиксирующие опоры. | Оборудование | 1 | шт | 4
8 | Опора контактной сети переходная | Переходные опоры устанавливаются в местах устройства сопряжений анкерных участков контактных подвесок и воздушных стрелок и воспринимают нагрузки, аналогичные промежуточным опорам, но от двух контактных подвесок. На переходные опоры также воздействуют усилия от изменения направления проводов при отводе их на анкеровку и на стрелочной кривой. | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Анкер | Конструкция, служащая для закрепления оттяжек анкерных опор контактной сети в грунтовом массиве | Оборудование | - | шт | 1
10 | Контактный провод | тип провода МФ, площадь сечения критически не важна | Оборудование | - | метр | 30
11 | Несущий трос | тип троса ПБСМ, площадь сечения критически не важна | Оборудование | - | метр | 40
12 | Консоль | поддерживающее устройство, закреплённое на опоре, состоящее из кронштейна и тяги | Оборудование | - | шт | 2
13 | Фиксатор сочлененный прямой | применяется для закрепления положения контактного провода контактной подвески в плане по отношению к оси железнодорожного пути, фиксатор сочлененный прямой фп-1-25 | Оборудование | - | шт | 2
14 | Фиксатор сочлененный обратный | фиксатор сочлененный обратный фо-1-25.0 | Оборудование | - | шт | 2
15 | Изоляторы подвесные | тип изолятора ПФ-70 | Оборудование | - | шт | 16
16 | Звеньевые струны | звеньевые струны из проволоки БМ-4 или БМ-6 | Оборудование | - | шт | 10
17 | Ресссорные струны | рессорные струны из проволоки БМ-6 | Оборудование | - | шт | 6
18 | Блочно-полистпастное компенсирующее устройство | Блоки полистпастные гп 2000тн | Оборудование | - | шт | 4
19 | Воздушная линия с полевой стороны на опорах контактной сети | в зависимости от рода тока участка контактной сети | Оборудование | - | метр | 30
20 | Линейный разъединитель 3,3 кВ | РВС - 10 или аналог | Оборудование | - | шт | 2
21 | Искровые промежутки | Пробивное напряжение постоянным током - 0,8-1,2 кВ Габаритные размеры, не более: диаметр 46 мм, высота - 210 мм, размер под ключ S1 - 41 мм, S2 - 22 мм Масса, не более - 0,25 кг | Оборудование | - | шт | 2
22 | Секционный изолятор | критически важные характристики отсутствуют | Оборудование | - | шт | 1
23 | Секционный разъеденитель контактной сети | Секционный разъеденитель контактной сетиРКЖ-3,3 или аналог | Оборудование | - | шт | 1
24 | Шлейф -соеденитель электрический медный | площадь сечения не менее 150 кв.мм | Оборудование | - | метр | 10
25 | Индивидуальные заземления опор | Подключение заземленных устройств к корпусу стойки и его основания к заземляющему электроду | Оборудование | - | метр | 4
26 | Рельс | Стальные балки специального сечения | Оборудование | - | метр | 30
27 | Шпала | Опора для рельсов в виде брусьев или железобетонных изделий | Оборудование | - | шт | 55
28 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | - | шт | 1
29 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | - | шт | 1
30 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | - | шт | 1
31 | Биноколь | это переносной оптический прибор, который представляет собой соединенные вместе две зрительные трубы с линзами | Инструмент | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 5
5 | Спецодежда: костюм х/б | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 5
6 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 5
7 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 5
8 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 5
9 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 1 | шт | 5
10 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 1 | шт | 5
11 | Комплект сигнальных принадлежностей | флажки, рожок | Охрана труда | 1 | комплект | 5
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Б (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вначалие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Опора контактной сети анкерная | Анкерные опоры могут воспринимать только нагрузки от натяжения закрепленных на них проводов и, кроме того, нести такие же нагрузки, как промежуточные, переходные или фиксирующие опоры. | Оборудование | - | шт | 4
8 | Опора контактной сети промежуточная | Промежуточные опоры устанавливаются в местах устройства сопряжений анкерных участков контактных подвесок и воздушных стрелок и воспринимают нагрузки. | Оборудование | - | шт | 1
9 | Анкер | Конструкция, служащая для закрепления оттяжек анкерных опор контактной сети в грунтовом массиве | Оборудование | - | шт | 1
10 | Фиксатор сочлененный прямой | применяется для закрепления положения контактного провода контактной подвески в плане по отношению к оси железнодорожного пути, фиксатор сочлененный прямой фп-1-25 | Оборудование | - | шт | 1
11 | Фиксатор сочлененный обратный | фиксатор сочлененный обратный фо-1-25.0 | Оборудование | - | шт | 2
12 | Секционный разъеденитель контактной сети | Секционный разъеденитель контактной сетиРКЖ-3,3 или аналог | Оборудование | - | шт | 2
13 | Оттяжка анкерная | предназначена для передачи нагрузки от закрепленных на опоре проводов к анкеру | Оборудование |  | шт | 1
14 | Цепная контактная подвеска | совокупность проводов и тросов, подвешенных в системе и образующих контактную линию. В свою очередь, контактная линия — эго провода и тросы одного направления движения. Контактная линия может выполняться воздушными контактными подвесками (ВКП) и жесткими токопроводами, шинами, контактным рельсом у метрополитена. | Оборудование |  | шт | 1
15 | Переходная опора | конструкции для закрепления поддерживающих и фиксирующих устройств контактной сети, воспринимающие нагрузку от проводов. В зависимости от вида поддерживающего устройства опоры контактной сети разделяют на консольные (с однопутными или двухпутными консолями), стойки жёстких поперечин (одиночные или спаренные), опоры гибких поперечин и фидерные (с кронштейнами только для питающих и отсасывающих проводов). Опоры, на которых отсутствуют поддерживающие, но имеются фиксирующие устройства, называются фиксирующими. | Оборудование |  | шт | 1
20 | Линейный разъединитель 3,3 кВ | РВС - 10 или аналог | Оборудование | - | шт | 2
16 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | - | шт | 1
17 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | - | шт | 1
18 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | - | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | Спецодежда: костюм х/б | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 2
7 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 2
8 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 2
9 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 2
10 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 1 | шт | 2
11 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 1 | шт | 2
12 | Диэлектрические перчатки | это СИЗ из полимеров с низкой электропроводимостью, предохраняющие работников от поражения электрическим током | Охрана труда | 2 | пара | 5
13 | Пояс предохранительный | страховочная привязь | Охрана труда | 1 | шт | 2
14 | Комплект сигнальных принадлежностей | флажки, питарды, рожок | Охрана труда | 1 | комплект | 2
15 | Штанга заземляющая для работ на контаткной сети | Переносное заземление это защитное устройство обеспечивающее безопасную работу в ходе проведения ремонтных работ на обесточенных участках электроустановок. | Охрана труда | 1 | шт | 2
16 | Штанга шунтирующая | ШШ предназначена для комплектации съемной изолирующей вышки, для технического обслуживания устройств контактной сети электрифицированных железных дорог под напряжением 3,3 кВ постоянного тока и 27,5 кВ переменного тока частотой 50 Гц | Охрана труда | 1 | шт | 2
17 | Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка | площадь сечения 50 мм2 | Охрана труда | 1 | шт | 2
18 | Перемычка медная для шунтирования секций | применяется для заземления различных устройств, агрегатов, а также для защиты кабелей и проводов | Охрана труда | 1 | шт | 2
19 | Комплект Плакаты безопасности для работы в электроустановках | Плакаты и знаки электробезопасности используемые в электроустановках | Охрана труда | 1 | комплект | 2
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле В (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 25 кв.м.
Площадь одного рабочего места не менее 1,80 кв. м, каждое рабочее место должно быть отделено друг от другого перегородкой, по высоте от рабочей поверхности стола на уровне не менее 50 см.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Ячейка фидера 10 кВ | Номинальное напряжение - 10 кВ, Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ - 1000 А, Номинальное напряжение вспомогательных цепей - 220 В постоянного тока; Габаритные размеры шкафа (ДхШхВ): (1340х840х2200) | Оборудование | 1 | шт | 2
8 | Высоковольтный выключатель 10 кВ | Номинальное напряжение - 10 кВ; Номинальный ток - 630 А | Оборудование | 1 | шт | 2
9 | Трансформаторы тока 10 кВ | ТОЛ-СЭЩ или аналоги - 10 кВ в составе ячейки | Оборудование | 2 | шт | 4
10 | Трансформатор напряжения 10кВ | Трансформатор напряжения 10 кВ; Номинальный первичный ток, не более 5 А; Установлен на выкатном элементе | Оборудование | 1 | шт | 2
11 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | 1 | шт | 2
12 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | 1 | шт | 2
13 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 2
5 | Спецодежда: костюм х/б | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 2
7 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 2
8 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 2
9 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 2 | шт | 4
10 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 2 | шт | 4
11 | Диэлектрические перчатки | это СИЗ из полимеров с низкой электропроводимостью, предохраняющие работников от поражения электрическим током | Охрана труда | 2 | пара | 4
12 | Переносное заземление | защитное устройство, предназначенное обеспечить безопасную работу в электроустановках | Охрана труда | 1 | шт | 2
13 | Указатели напряжения | для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока до 10 кВ. | Охрана труда | 1 | шт | 2
14 | Комплект Плакаты безопасности для работы в электроустановках | Плакаты и знаки электробезопасности используемые в электроустановках | Охрана труда | 1 | комплект | 2
1. Зона для работ предусмотренных в инвариативном модуле Г (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 25 кв.м.
Площадь одного рабочего места не менее 4,50 кв. м, каждое рабочее место должно быть отделено друг от другого перегородкой, по высоте от рабочей поверхности стола на уровне не менее 50 см.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Стенд-тренажёр напряжением до 1000В | Номинальное напряжение питания - 230 В переменного тока; Выходное напряжение - 220 В переменного тока; 110 В постоянного тока; 24 В постоянного тока | Оборудование | 1 | шт | 2
8 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | 1 | шт | 2
9 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | 1 | шт | 2
10 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | 5 | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 2
7 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 2
8 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 2
9 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 1 | шт | 2
10 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 1 | шт | 2
11 | Диэлектрические перчатки | это СИЗ из полимеров с низкой электропроводимостью, предохраняющие работников от поражения электрическим током | Охрана труда | 1 | пара | 2
12 | Переносное заземление | защитное устройство, предназначенное обеспечить безопасную работу в электроустановках | Охрана труда | 1 | шт | 2
13 | Указатели напряжения | для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока до 10 кВ. | Охрана труда | 1 | шт | 2
14 | Комплект Плакаты безопасности для работы в электроустановках | Плакаты и знаки электробезопасности используемые в электроустановках | Охрана труда | 1 | комплект | 2
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 25 кв.м.
Площадь одного рабочего места не менее 4,50 кв. м, каждое рабочее место должно быть отделено друг от другого перегородкой, по высоте от рабочей поверхности стола на уровне не менее 50 см.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Опора контактной сети анкерная | Анкерные опоры могут воспринимать только нагрузки от натяжения закрепленных на них проводов и, кроме того, нести такие же нагрузки, как промежуточные, переходные или фиксирующие опоры. | Оборудование | - | шт | 4
8 | Опора контактной сети промежуточная | Промежуточные опоры устанавливаются в местах устройства сопряжений анкерных участков контактных подвесок и воздушных стрелок и воспринимают нагрузки. | Оборудование | - | шт | 1
10 | Анкер | Конструкция, служащая для закрепления оттяжек анкерных опор контактной сети в грунтовом массиве | Оборудование | - | шт | 1
11 | Фиксатор сочлененный прямой | применяется для закрепления положения контактного провода контактной подвески в плане по отношению к оси железнодорожного пути, фиксатор сочлененный прямой фп-1-25 | Оборудование | - | шт | 1
12 | Фиксатор сочлененный обратный | фиксатор сочлененный обратный фо-1-25.0 | Оборудование | - | шт | 2
13 | Секционный разъеденитель контактной сети | Секционный разъеденитель контактной сетиРКЖ-3,3 или аналог | Оборудование | - | шт | 2
14 | Оттяжка анкерная | предназначена для передачи нагрузки от закрепленных на опоре проводов к анкеру | Оборудование |  | шт | 1
15 | Цепная контактная подвеска | совокупность проводов и тросов, подвешенных в системе и образующих контактную линию. В свою очередь, контактная линия — эго провода и тросы одного направления движения. Контактная линия может выполняться воздушными контактными подвесками (ВКП) и жесткими токопроводами, шинами, контактным рельсом у метрополитена. | Оборудование |  | шт | 1
16 | Переходная опора | конструкции для закрепления поддерживающих и фиксирующих устройств контактной сети, воспринимающие нагрузку от проводов. В зависимости от вида поддерживающего устройства опоры контактной сети разделяют на консольные (с однопутными или двухпутными консолями), стойки жёстких поперечин (одиночные или спаренные), опоры гибких поперечин и фидерные (с кронштейнами только для питающих и отсасывающих проводов). Опоры, на которых отсутствуют поддерживающие, но имеются фиксирующие устройства, называются фиксирующими. | Оборудование |  | шт | 1
17 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | - | шт | 1
18 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | - | шт | 1
19 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | - | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 2
5 | Спецодежда: костюм х/б | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 2
7 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 2
8 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 2
9 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 1 | шт | 2
10 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 1 | шт | 2
11 | Комплект сигнальных принадлежностей | флажки, рожок | Охрана труда | 1 | комплект | 2
1. Зона для работ предусмотренных в инвариантном модуле Е (2 рабочих места)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 25 кв.м.
Площадь одного рабочего места не менее 4,50 кв. м, каждое рабочее место должно быть отделено друг от другого перегородкой, по высоте от рабочей поверхности стола на уровне не менее 50 см.
Освещение: Верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : вналичие
Покрытие пола: керамо-гранит
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | характеристика ноутбука не менее Intel core i3 -7020U; CPU 2,3 GHz; 4 Gb DDR4; 1000 Gb HDD; Windows 10; 15,6" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
2 | Мышь оптическая | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Цифровой диктофон (для записи переговоров или ПО для записи переговоров) | с памятью от 4 Gb или аналог | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
4 | Стол | Стол 120х50х75 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
5 | Стул | офисные стулья на ножках или на на колесиках, расчитанные на вес не менее 100 кг, размеры сиденья не более 50х50 см | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
6 | Сетевой фильтр, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
7 | Ячейка фидера 10 кВ | Номинальное напряжение - 10 кВ, Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ - 1000 А, Номинальное напряжение вспомогательных цепей - 220 В постоянного тока; Габаритные размеры шкафа (ДхШхВ): (1340х840х2200) | Оборудование | 1 | шт | 2
8 | Высоковольтный выключатель 10 кВ | Номинальное напряжение - 10 кВ; Номинальный ток - 630 А | Оборудование | 1 | шт | 2
9 | Трансформаторы тока 10 кВ | ТОЛ-СЭЩ или аналоги - 10 кВ в составе ячейки | Оборудование | 2 | шт | 2
10 | Трансформатор напряжения 10кВ | Трансформатор напряжения 10 кВ; Номинальный первичный ток, не более 5 А; Установлен на выкатном элементе | Оборудование | 1 | шт | 2
11 | Шаблон АСУ Э | основные технические требования к автоматизированной системе управления | ПО | 1 | шт | 2
12 | Шаблон ЕК АСУИ | Типовая система управления текущим содержанием объектов эксплуатационной инфраструктуры | ПО | 1 | шт | 2
13 | Текстовый редактор | предназначены для работы с текстовыми файлами в интерактивном режиме | ПО | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда: футболка | предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову | Охрана труда | 1 | шт | 2
5 | Спецодежда: костюм х/б | рабочая куртка полукомбинезон ткань плотная саржа соответствует ГОСТ 27575-87 | Охрана труда | 1 | шт | 2
6 | Спецодежда: каска | состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek. - внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатора с подвесками из полиэтилена, несущую затылочную ленту с плавной регулировкой размера RAPID | Охрана труда | 1 | шт | 2
7 | Спецодежда: щиток для каски защитный | обеспечивает надежную защиту лица от повреждений твёрдыми частицами и неразъедающими жидкостями | Охрана труда | 1 | шт | 2
8 | Спецодежда: ботинки противоударные | термостойкая обувь для сварщиков и металлургов, стельки, насадки противоударные и против скольжения | Охрана труда | 1 | шт | 2
9 | Спецодежда: очки защитные | Оптический прибор для защиты глаз от различных вредных воздействий: механических и химических повреждений, а также воздействия чрезмерно яркого или неблагоприятного по спектральному составу света | Охрана труда | 1 | шт | 2
10 | Спецодежда: жилет сигнальный | элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток | Охрана труда | 1 | шт | 2
11 | Диэлектрические перчатки | это СИЗ из полимеров с низкой электропроводимостью, предохраняющие работников от поражения электрическим током | Охрана труда | 1 | пара | 2
12 | Переносное заземление | защитное устройство, предназначенное обеспечить безопасную работу в электроустановках | Охрана труда | 1 | шт | 2
13 | Указатели напряжения | для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока до 10 кВ. | Охрана труда | 1 | шт | 2
14 | Комплект Плакаты безопасности для работы в электроустановках | Плакаты и знаки электробезопасности используемые в электроустановках | Охрана труда | 1 | комплект | 2

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г
по компетенции
Обслуживание устройств тягового электроснабжения
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Пензенская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
Адрес базовой организации: |  | 440604, г.Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д.98/5
Главный эксперт: |  | Кузнецов Михаил Андреевич |  | 89623998236 |  | mixail139@mail.ru
Технический администратор площадки: |  | Беспалов Алексей Николаевич |  | 89273608603 |  | ivc_ptgt@mail.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 2
Даты проведения: |  | с 11.02.2026 по 16.02.2026
1. Зона для работ предусмотренных в инвариантном модуле А (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Б (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
2 | Смазка ЦИАТИМ или аналог | изготавливается на основе полифенилметилсилоксановой жидкости, характеризующейся высокой термостойкостью | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле В (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
2 | Кисть плоская | Кисть малярная плоская не менее 60 мм | Расходные материалы | 2 | шт | по количесству конкурсантов
3 | Растворитель | это быстроиспаряющееся жидкое химическое вещество или смесь нескольких веществ, имеющих органическую природу, обладающее способностью растворять вязкие органические субстанции, образовывая при этом однородную смесь | Расходные материалы | 0.25 | л | по количесству конкурсантов
4 | Эмаль (цвет желтый) или аналог | Эмаль желтая | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
5 | Эмаль (цвет зеленый) или аналог | Эмаль зеленая | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
6 | Эмаль (цвет красный) или аналог | Эмаль красная | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
7 | Смазка ЦИАТИМ или аналог | изготавливается на основе полифенилметилсилоксановой жидкости, характеризующейся высокой термостойкостью | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено
1. Зона для работ предусмотренных в инвариантном модуле Г (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено
1. Зона для работ предусмотренных в инвариантном модуле Е (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ветошь | Нетканное холстопрошивное полотно цветное, плотность 200 г/м² | Расходные материалы | 0.5 | кг | по количесству конкурсантов
2 | Кисть плоская | Кисть малярная плоская не менее 60 мм | Расходные материалы | 2 | шт | по количесству конкурсантов
3 | Растворитель | это быстроиспаряющееся жидкое химическое вещество или смесь нескольких веществ, имеющих органическую природу, обладающее способностью растворять вязкие органические субстанции, образовывая при этом однородную смесь | Расходные материалы | 0.25 | л | по количесству конкурсантов
4 | Эмаль (цвет желтый) или аналог | Эмаль желтая | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
5 | Эмаль (цвет зеленый) или аналог | Эмаль зеленая | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
6 | Эмаль (цвет красный) или аналог | Эмаль красная | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
7 | Смазка ЦИАТИМ или аналог | изготавливается на основе полифенилметилсилоксановой жидкости, характеризующейся высокой термостойкостью | Расходные материалы | 0.1 | кг | по количесству конкурсантов
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | по количесству конкурсантов и экспертов
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
не предусмотрено

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г
по компетенции
Обслуживание устройств тягового электроснабжения
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Набор для визуально-измерительного контроля | (Линейка металлическая 0-500 мм., Угольник поверочный 90мм, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа ) Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1, Линейка измерительная 30 см, Угольник УП 100х60 к2, микроомметр | Инструмент | 1 | шт
2 | Ключи гаечные 7 – 32 мм. | Набор шестигранных ключей 1.5-10 | Инструмент | 1 | шт
3 | Набор отвёрток для точных работ | с прямым шлицем 1.0, 1.4, 1.8, 2.4 - крестовые: #3, #3,5 Отвёртки с прямым шлицем: 6x38-6x100 мм, Отвёртки крестовые: #2x38 мм - #3x150 мм, Отвёртки: Ph 1x100 мм, B0.8x4x100 мм, B1.0x5.5x125 | Инструмент | 1 | шт
4 | Бокорезы | Бокорезы 180 мм | Инструмент | 1 | шт
5 | Набор торцевых головок | Головки торцевые ¼ 4-14 мм, Головки торцевые ½ 8-30 мм, Головки торцевые ½ 16, 21 мм, Шарнир универсальный ½ , Шарнир универсальный ¼ , Вороток Т-образный ¼ , Вороток Т-образный ½ , Удлинитель ¼ 50, 100 мм, Удлинитель ½ 120 мм, Рукоятка реверсивная (трещетка) ½ с функцией быстрого сброса – 250 мм, рабочий угол 15 градусов, Рукоятка реверсивная (трещетка) ½ с функцией быстрого сброса – 155 мм, рабочий угол 15 градусов, Гибкий удлинитель ¼ 145 мм, Рукоятка для торцевых головок | Инструмент | 1 | шт
6 | Ключ разводной | Ключ разводной 200 мм | Инструмент | 1 | шт
7 | Клещи переставные | Клещи переставные 230 мм | Инструмент | 1 | шт
8 | Набор щупов | Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм, | Инструмент | 1 | шт
9 | Плоскогубцы | Плоскогубцы 150 мм | Инструмент | 1 | шт
10 | Острогубцы | Острогубцы 180 мм | Инструмент | 1 | шт
11 | Ключи комбинированные рожково-накидные | Ключи комбинированные рожково-накидные 8-19 мм | Инструмент | 1 | шт
12 | Биты в 2 пластиковых формах | V3-V7; VPN.0-VPH.4; VPZ.1-VPZ.2; VT-10-VT-35; V.3-V.8, Магнитный захват, Битодержатель магнитный, Рукоятка для бит с трещеткой, Удлинитель для бит | Инструмент | 1 | шт
13 | Отвертка индикаторная | (тестер напряжения) 220В ~ с прямым шлицем | Инструмент | 1 | шт
14 | Молоток-гвоздодёр | Молоток-гвоздодёр 2,27 кг | Инструмент | 1 | шт
15 | Зажимы нейлоновые | Зажимы нейлоновые 90 мм, | Инструмент | 1 | шт
16 | Клещи для зачиски и обжимки проводов | Клещи для зачистки и обжимки проводов 200 мм | Инструмент | 1 | шт
17 | Рулетка бумажная 5 м | Рулетка 5 м х 19 мм | Инструмент | 1 | шт
18 | Нож сервисный | Нож сервисный с сегментированным лезвием | Инструмент | 1 | шт
19 | Лента липкая | Лента липкая 8,2 м х 18 мм | Инструмент | 1 | шт
20 | Зажимы нейлоновые | Зажимы нейлоновые 90 мм, | Инструмент | 1 | шт
21 | Мультиметр | Мультиметр цифровой, Пределы измерения: напряжение 0-700 В переменного тока, 0-1000 В постоянного тока, сопротивление 0-200МОМ | Инструмент | 1 | шт
22 | Диктофон | Устройство для записи, или для записи и воспроизведения устной речи с целью её последующего прослушивания и транскрибирования | Инструмент | 1 | шт
23 | Бинокль | это переносной оптический прибор, который представляет собой соединенные вместе две зрительные трубы с линзами | Инструмент | 1 | шт