Инструкция по охране труда

компетенции «Лабораторный медицинский анализ»

Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Пензенская область

Субъект РФ

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	4

4. Требования охраны труда перед началом работы	7

5. Требования охраны труда во время выполнения работ	9

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	14

7. Бережливое производство	17

8. После окончания работ каждый конкурсант обязан:	19

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников региональногоЧемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. компетенции «Лабораторный медицинский анализ».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.1.3 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.1.4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.12.2020 № 721н «Об утверждении Правил по охране труда в лабораториях».

2.1.5 ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003); Лаборатории медицинские. Требования безопасности. Настоящий стандарт устанавливает требования по формированию и поддержанию безопасной рабочей среды в медицинских лабораториях;

2.1.6 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения по охране труда. Общие положения».

2.1.7 ГОСТ 12.1.044-2019 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

2.1.8 ГОСТ Р ИСО 15189-2024 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности».

2.1.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта...» (утв. Главным санитарным врачом РФ, № 44 от 24.12.2020)

2.1.10 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

2.1.11 СанПиН 2.1.3.2631-10 «Профилактика и борьба с паразитарными заболеваниями в Российской Федерации».

2.1.12 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах».

2.1.13 Методические указания МУК 4.2.1886-04 «Методы микробиологического анализа почвы, воды, воздуха и биологических объектов».

2.1.14 Приказ Минздрава России от 17.01.2023 № 23н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях».

2.1.15 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. Общие требования охраны труда

3.1. Допуск к выполнению конкурсного задания

К выполнению конкурсного задания по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» допускаются участники Чемпионата, которые:

    - прошли вводный и первичный инструктажи по охране труда и технике безопасности;

    - прошли обучение и проверку знаний по охране труда в установленном порядке;

    - имеют справку об обучении или практической работе в образовательной организации или медицинском учреждении по профессии «Медицинский лабораторный техник» (или аналогичной);

    - ознакомлены с инструкцией по охране труда для медицинского лабораторного техника под роспись;

    - не имеют медицинских противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья;

    - обладают необходимыми практическими навыками по обращению с лабораторным оборудованием, инструментарием, химическими и биологическими реактивами.

3.2. Обязанности участника Чемпионата

Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только те виды работ, которые предусмотрены конкурсным заданием и соответствуют его квалификации.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной защиты (СИЗ): лабораторный халат, перчатки, маску, защитные очки или щиток при работе с брызгами биоматериалов.

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима и биологической безопасности на рабочем месте.

3.2.4. Немедленно извещать экспертов о:

3.2.4.1 любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью;

3.2.4.2 несчастном случае (укол, разрыв перчатки, попадание биоматериала на кожу или слизистые);

3.2.4.3 ухудшении самочувствия, включая признаки острого профессионального поражения (раздражение кожи, головокружение, тошнота и др.).

3.2.5. Применять безопасные методы работы и приёмы оказания первой помощи, соблюдать правила асептики и антисептики.

3.3. Возможные опасные и вредные производственные факторы

При выполнении конкурсных заданий на рабочем месте могут возникать следующие опасные и вредные производственные факторы:

    - контакт с биологическими материалами, содержащими патогенные микроорганизмы (кровь, моча, мокрота, кал и др.);

    - воздействие химических веществ (спирты, формалин, ксилол, дезинфицирующие средства);

    - риск механического повреждения острыми предметами (иглы, скальпели, стеклянная посуда);

    - электрический ток при работе с лабораторным оборудованием (центрифуги, термостаты, автоклавы, микроскопы);

    - повышенная влажность и загазованность воздуха в зоне работы с химикатами;

    - ультрафиолетовое излучение от бактерицидных облучателей;

    - физические и нервно-психические перегрузки при выполнении точных, длительных операций;

    - термическое воздействие при работе с горячими поверхностями (сушильные шкафы, автоклавы, парафиновые ванны).

3.4. Требования к одежде и СИЗ

Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) обязаны находиться на площадке в:лабораторном халате (одноразовом или многоразовом застёгнутом),спецобуви,использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от выполняемой операции:перчатки (одноразовые, нитриловые),маску (одноразовую),фартук, защитные очки или лицевой щиток при риске разбрызгивания.

3.5. Общие требования к поведению на площадке

Участники Чемпионата обязаны:

    - соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - не допускать самовольного изменения порядка выполнения заданий;

    - использовать только разрешённое оборудование и реактивы;

    - соблюдать режим чистой и грязной зон при работе с биоматериалами.

3.6. Выполнение конкурсных работ

Конкурсные задания выполняются строго в соответствии с:

    - техническим заданием Чемпионата,

    - инструкциями по выполнению лабораторных исследований,

    - требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2021 и СП 2.1.3678-20.

3.7. Режим работы

Участники обязаны соблюдать утверждённый график Чемпионата, включающий:

    - время начала и окончания работы,

    - перерывы для отдыха и питания,

    - порядок входа и выхода с конкурсной площадки.

3.8. Действия при травме или недомогании

При травмировании (укол, порез, попадание биоматериала) или ухудшении самочувствия участник обязан:

    - немедленно прекратить работу,

    - сообщить об инциденте эксперту или координатору,

    - следовать инструкции по оказанию первой помощи,

    - при необходимости – обратиться в медицинский пункт.

3.9. Ответственность за нарушение правил

Лица, нарушающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регламентом Чемпионата.

3.10. Штрафные санкции за нарушение безопасности

    - Нарушение требований охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима или правил работы с биоматериалами ведёт к снижению баллов за задание.

    - Повторные или грубые нарушения (работа без СИЗ, несоблюдение асептики, небрежное обращение с острыми предметами) могут повлечь временное или полное отстранение от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

4.1.1. Надеть установленную форму одежды: лабораторный халат, спецобувь, головной убор (при необходимости).

4.1.2. Надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с характером выполняемой работы:

- медицинские перчатки;

- маску;

- фартук, защитные очки или лицевой щиток – при работе с биологическими жидкостями, дезинфицирующими средствами или при риске разбрызгивания.

4.1.3. Проверить исправность и готовность к работе лабораторного оборудования (микроскоп, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, пипетки, микротом и др.).

4.1.4. Убедиться в наличии и целостности расходных материалов (пробирки, предметные стёкла, реактивы, дезсредства).

4.1.5. Проверить маркировку биологических материалов и соответствие их конкурсному заданию.

4.1.6. Ознакомиться с порядком выполнения задания, методиками исследований и требованиями к качеству.

4.1.7. Подтвердить готовность к работе у технического эксперта или координатора площадки.

4.1.8. Убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, аптечки первой помощи и аварийной кнопки (при наличии).

4.2. Конкурсант не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

4.2.1. Отсутствии или неправильном использовании средств индивидуальной защиты.

4.2.2. Наличии видимых повреждений лабораторного оборудования (трещины, искрение, утечка, нестабильная работа).

4.2.3. Неисправности вытяжной вентиляции или бокса биологической безопасности.

4.2.4. Отсутствии или истечении срока годности дезинфицирующих средств.

4.2.5. Повреждении целостности упаковки с биологическим материалом или его неправильной маркировке.

4.2.6. Наличии разлитых жидкостей, осколков стекла или других загрязнений на рабочем месте.

4.2.7. Отсутствии аптечки первой помощи или средств пожаротушения в доступной зоне.

4.2.8. Выявлении запаха химических веществ (ксилол, формалин, спирт) в воздухе рабочей зоны, свидетельствующего о негерметичности тары или неисправности вентиляции.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования

4.3.1. При обнаружении неисправности (поломка, искрение, вибрация, утечка, отсутствие фиксации ротора центрифуги, нарушение температурного режима и др.) конкурсант обязан:

- немедленно прекратить подготовку к работе;

- не пытаться устранять неисправность самостоятельно;

- сообщить о проблеме техническому эксперту или координатору площадки.

4.3.2. До полного устранения неисправности и получения подтверждения от эксперта приступать к выполнению задания запрещается.

4.3.3. Использование неисправного оборудования или попытки его ремонта участником приравниваются к грубому нарушению правил безопасности и влекут за собой снижение баллов или отстранение от соревнований.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1.При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования, согласно инструкции к данному оборудованию. После оснащения рабочего места конкурсант приступает к работе. Перемещаться и доносить расходные материалы нельзя. Основные требования техники безопасности при работе с оборудованием и расходными материалами представлены в таблице.

| Наименование инструмента/ оборудования | Требованиябезопасности |
| --- | --- |
| Электрооборудование (компьютер,микроскоп, электронныевесыидр.) | Вовремяработы: - необходимоаккуратнообращатьсяспроводами; - запрещается работать соборудованием приобнаружении целостности изоляции проводов; - запрещаетсяработатьснеисправнымэлектрооборудованием; - нельзязаниматьсяочисткойоборудования,когдаононаходитсяпод напряжением; - недопустимосамостоятельнопроводитьремонтоборудования; - нельзя располагатьрядомсэлектрооборудованиемжидкости, атакже работать с мокрыми руками; - запрещаетсяприкасатьсякзаднейпанелиэлектрооборудованияпри включенном питании; - нельзядопускатьпопаданиевлагинаповерхностьоборудования; - нельзяпроизводитьсамостоятельновскрытиеиремонтоборудования; - запрещаетсяпередвигатьэлектрооборудованиевовремяработы; - соблюдатьэргономическиетребованиякработесвизуальными дисплеями и микроскопом. |
| Компьютервсборе (монитор, мышь,клавиатура)–ноутбук | Вовремяработы:  соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; |
|  | - суммарное время непосредственной работы с персональным компьютеромидругойоргтехникойвтечениеднядолжнобытьнеболее 6 часов; - запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств; - запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и посторонними предметами. |
| Микроскопсвидео- приставкой | Вовремяработы: - соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; - работатьсмикроскопомследуетсидя; - использоватьмикроскопстрогопоназначениюивсоответствиис инструкцией по эксплуатации, не допуская порчи оборудования; - осуществлятьмикроскопическоеисследованиепрепаратовстрогопо общепринятым алгоритмам; - недопускатьпопаданияиммерсионногомасланакожу. |
| Оборудование патогистологической лаборатории | Вовремяработы: - соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; - использовать оборудование строго по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не допуская порчи оборудования; - во избежание травмы при работе с колющими и режущими элементами необходимо быть предельно внимательными; - приналичиинагревательныхэлементоввоизбежаниеполученияожогов необходимо использовать теплоизолирующие предметы (краги, асбестовые полотенца и т.д.). |
| Весыэлектронные | Вовремяработы: - соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; - использовать оборудованиестрогопоназначениюивсоответствии с инструкцией по эксплуатации, не допуская порчи оборудования. |
| Вытяжнойшкаф, ламинарный шкаф | Вовремяработы: - вытяжной/ламинарныйшкафвключаетсяивыключаетсянеменеечемза 30 мин до начала и после окончания работ; - приработах ввытяжном/ламинарномшкафустворкишкафа поднимают на высоту не более 20 – 30 см так, чтобы в шкафу находились только руки, а наблюдение за ходом процесса вести через стекла шкафа; - открывать створки шкафа разрешается только на время обслуживания установленных в шкафу приборов или при другой необходимости на высоту, удобную для работы, но не более половины оконного проема; - поднятые створки на время работы в вытяжном шкафу закрепляются с помощью имеющихся для этой цели приспособлении; - есливытяжнойшкафимеетнесколькостворок,тоте,которымине пользуются, должны быть закрыты. Нарушение этого правила снижает эффективность работы вентиляции. |
| Оборудование биохимической лаборатории | Вовремяработы: - соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; - использовать оборудование строго по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не допуская порчи оборудования; - во избежание травмы при работе с колющими и режущими элементами необходимо быть предельно внимательными; - приналичиинагревательныхэлементоввоизбежаниеполученияожогов необходимо использовать теплоизолирующие предметы (краги, асбестовые полотенца и т.д.). |
| Оборудование общеклинической лаборатории | Вовремяработы: - соблюдатьтехникубезопасностипоработесэлектрооборудованием; - использовать оборудование строго по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не допуская порчи оборудования; - во избежание травмы при работе с колющими и режущими элементами необходимо быть предельно внимательными; - приналичиинагревательныхэлементоввоизбежаниеполученияожогов необходимо использовать теплоизолирующие предметы (краги, асбестовые полотенца и т.д.). |
| Спиртовка | Вовремяработы: - перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться,чтокорпусееисправен,фитильвытащеннатребуемую высоту и достаточно распушен, а горловина и держатель фитиля совершенно сухие; - фитильдолженплотновходитьвнаправляющуютрубудержателя; - зажженнуюспиртовкунельзяпереноситьсместанаместо,нельзятакже зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь спичками; - гасить спиртовку можно только одним способом – накрывать пламя фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой; - заполняются спиртовки только специальным горючим для спиртовок (как правило, этиловым спиртом); - запрещаетсяоставлятьспиртовкувключеннойбезприсмотра. |
| Посуда лабораторная стеклянная (колбы, стаканы, пробирки, цилиндры, бюретки, пипетки,чашкиПетрии др.) | Вовремяработы: - запрещается использовать стеклянную посуду с нарушениями целостности (скол, трещина, брак и т.д.); - при работе со стеклянной посудой стоит избегать сильного нажатия на неё; |
|  | - стеклянные приборы или посуду больших размеров можно переносить только двумя руками. Крупные бутыли с жидкостями переносят вдвоем в специальных корзинах или ящиках с ручками. Поднимать крупные бутыли за горло запрещается; - стекляннуюпосудунельзяразмещатьукраястола; - состекляннойпосудойстоитьработатькрайнеосторожно,всегданужно помнить, что даже от легкого удара она может разбиться; - стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы из обычного стекла) запрещается нагревать на открытом огне без астбестированной сетки; - нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, чтобыотверстиебылонаправленовсторонуотсебяисоседейпоработе; - при резании стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и узлов, изготовленных из стекла, необходимо: ломать стеклянные трубки небольшогодиаметрапосленадрезкиихнапильникомилиспециальным ножом для резки стекла, предварительно защитив руки какой-либо тканью; просверленнаяпробка, вкоторую вставляют стеклянную трубку, не должна упираться в ладонь, ее следует держать за боковую поверхность; стеклянная трубка при этом должна быть предварительно смазанаглицериномилисмочена водой; нельзясильносжимать трубку, еенеобходимодержатькакможноближеквставленномувпробкуконцу; - тонкостенную посуду следует укреплять в лапках лабораторного штатива осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещаявверх-вниз; - принагреваниипробирокнеобходимосначаларавномерно прогретьвсю пробирку,азатемпроводитьместныйнагрев. |
| Химические реактивы (кислоты,щелочи, летучиенеорганические иорганические соединения и др.) | Во время работы следует соблюдать правила безопасного обращения с химическими веществами – ПНД Ф 12.13.1-03 «Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения)», в том числе: - работатьсхимическимиреагентамиобязательновперчатках; - запрещаетсяпробоватьреагентынавкус; - приопределениизапахахимическихвеществследуетнюхатьосторожно, направляя к себе пары или газы движением руки; - запрещаетсянабиратьреактивывпипеткиртом,дляэтойцелиследует использовать резиновую грушу или другие устройства; - приразбавлениикислотследуетналиватькислотувводу,аненаоборот; - смешивание или разбавление химических веществ, сопровождающееся выделением тепла,проводитсявтермостойкой илифарфоровой посуде; - переливание жидкостей из широкогорлой посуды в узкогорлую стоит использовать воронку; - при упаривании в стаканах растворов их тщательно перемешивают, так как нижний и верхний слои растворов имеют различную плотность, вследствие чего может произойти выбрасывание жидкости; - во избежание ожогов, поражений от брызг и выбросов нельзя наклоняться над посудой, в которой кипит какая-либо жидкость; - работа с концентрированными кислотами и щелочами проводится только в вытяжном шкафу и с использованием защитных средств (перчаток, очков); - работа с едкими и ядовитыми веществами, а также с органическими растворителями проводится только в вытяжных шкафах; |
|  | - работы, при которых возможно повышение давления, перегрев стеклянного прибора или его поломка с разбрызгиванием горячих или едкихпродуктов,такжевыполняютсяввытяжныхшкафах.Работающий надевает защитные очки (или экран), перчатки и фартук; - ни при каких обстоятельствах не допускается нагревание жидкостей в колбах или приборах, не сообщающихся с атмосферой; - нагретыйсосуднезакрываетсяпритертойпробкойдотехпор,покаонне охладится до температуры окружающей среды; - нельзя нагревать сосуды с горючей или легковоспламеняющейся жидкостью. |
| Биологические материалы | Вовремяработы: - работать с биологическими материалами обязательно в средствах индивидуальной защиты: медицинской маске и перчатках; - соблюдатьтребованияинфекционнойбезопасностисогласноГОСТР 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требованиябезопасности»,утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 №531-ст. Охрана труда вмедицинских лабораториях (методические рекомендации). |

  - Привыполненииконкурсныхзаданийиуборкерабочихмест:

- необходимобытьвнимательным,неотвлекатьсяпостороннимиразговорамииделами,не отвлекать других участников;

- соблюдатьнастоящуюинструкцию;

- соблюдатьправилаэксплуатацииоборудования,механизмовиинструментов,неподвергатьих механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживатьпорядокичистотунарабочемместе;

- рабочийинструментрасполагатьтакимобразом,чтобыисключаласьвозможностьегоскатывания и падения;

- выполнятьконкурсныезаданиятолькоисправныминструментомиоборудованием;

- передработойспиртовкупродуть;

- горящуюспиртовкунепереносить;

- приработесоспиртовкойизбегатьсоприкосновениясоткрытымогнем;

- приработесинфекционнымматериаломстрогособлюдатьправилаинфекционнойбезопасности;

- приработескислотами,щелочамиидругимиедкимивеществамиизбегатьпопаданиявеществна кожу;

- при разбавлении кислот необходимо небольшими порциями и перемешивая наливать кислоту в воду, а не наоборот;

- с летучими органическими и неорганическими веществами работать строго под вытяжным шкафом;

- запрещеновыливатьвраковинуостаткикислотищелочей,атакжесильнопахнущихвеществ.Для слива этих веществ в вытяжном шкафу должны находиться специальные сосуды с плотно притертыми крышками и соответствующими этикетками («СЛИВ КИСЛОТ», «СЛИВ ЩЕЛОЧЕЙ», «СЛИВ ОРГАНИКИ»).

  - При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом главному эксперту, а в его отсутствие заместителю главного эксперта.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить выполнение работ в соответствии с СП 2.1.3678- 20.

6.1.2. Сообщить о происшествии главному эксперту или ответственному лицу по охране труда.

6.1.3. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварийной ситуации (разлив биологических жидкостей, неисправность оборудования, утечка химикатов) в соответствии с инструкциями по эксплуатации и требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

6.1.4. Обеспечить изоляцию зоны происшествия и не допускать нахождения посторонних лиц до полного устранения угрозы.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгорания необходимо:

6.2.1. Немедленно отключить оборудование от электросети (если это безопасно), прекратить работу.

6.2.2. Оповестить технического эксперта и ответственных лиц по пожарной безопасности.

6.2.3. Принять меры по тушению начального очага пожара с использованием первичных средств пожаротушения, согласно классу пожара:

При возгорании электрооборудования под напряжением – использовать углекислотный огнетушитель (ОУ);

При возгорании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (спирт, ксилол, формалин) – использовать пенный (ОП) или углекислотный огнетушитель, запрещается использовать воду;

При возгорании твердых горючих материалов – использовать порошковый огнетушитель (ОПС).

6.2.4. При невозможности локализовать пожар – немедленно эвакуироваться по установленным маршрутам, следуя требованиям пожарной безопасности.

6.3. При несчастном случае необходимо:

6.3.1. Немедленно прекратить работу.

6.3.2. Оказать пострадавшему доврачебную (первую) помощь в соответствии с характером травмы:

- При порезе или уколе острым предметом – промыть место повреждения под проточной водой с мылом в течение не менее 1 - 2 минут, наложить стерильную повязку (п. 8.5 СанПиН 2.1.3.2630-10);

- При контакте кожи с биологическими жидкостями (кровь, моча, мокрота, ликвор и др.) – тщательно промыть кожу под проточной водой с мылом в течение 1 - 2 минут, обработать антисептиком (70 % спирт, хлоргексидин);

- При попадании биологических жидкостей на слизистые оболочки (глаза, рот, нос) – промыть большим количеством проточной воды или 0,9 % раствором натрия хлорида не менее 15 минут (п. 8.6 СанПиН 2.1.3.2630-10);

- При вдыхании паров химических веществ – вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой, при необходимости – вызвать медицинскую помощь.

6.3.3. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112.

6.3.4. Незамедлительно сообщить о происшествии главному эксперту и медицинскому работнику площадки.

6.3.5. Зафиксировать инцидент в журнале регистрации аварийных ситуаций и оформить акт о несчастном случае (форма Н-1) в соответствии с требованиями охраны труда.

6.4. В случае разлива биологических жидкостей или химических веществ:

6.4.1. Немедленно прекратить работу в зоне разлива.

6.4.2. Оповестить эксперта и надеть полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): лабораторный халат, перчатки, маску, защитные очки или лицевой щиток.

6.4.3. При разливе биологических жидкостей (кровь, моча, мокрота, ликвор и др.):

- Оградить зону происшествия,

- Обработать разлитое вещество дезинфицирующим раствором с доказанной вирулицидной, бактерицидной и спороцидной активностью (например, на основе хлора, перекиси водорода, четвертичных аммониевых соединений),

- Выдержать время экспозиции, указанное в инструкции к дезсредству (не менее 15–30 минут),

- Собрать остатки с помощью несмываемых инструментов (скребок, палочка), не используя руки,

- Утилизировать загрязнённые материалы как медицинские отходы класса Б (п. 7.2 СанПиН 2.1.7.2790-10).

6.4.4. При разливе химических веществ (спирт, ксилол, формалин):

- Обеспечить проветривание помещения,

- Использовать сорбенты (опилки, песок, специальные подложки),

- Собрать загрязнённый материал,

- Утилизировать в соответствии с классом опасности,

- При необходимости – нейтрализовать (например, 5 % раствором натрия тиосульфата при разливе хлорсодержащих средств).

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Немедленно оповестить всех находящихся в помещении и активировать систему оповещения.

6.5.2. Принять меры по тушению очага пожара согласно классу пожара и типу огнетушителя (см. п. 6.2).

6.5.3. Запрещается тушить водой: электроустановки, находящиеся под напряжением, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

6.5.4. Немедленно сообщить о пожаре ответственному лицу или вызвать пожарную службу по телефону 101 или 112.

6.5.5. При угрозе распространения огня – организовать эвакуацию по установленным маршрутам, соблюдая требования по пожарной безопасности и плану эвакуации, утвержденному в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета:

6.6.1. Не приближаться и не трогать предмет.

6.6.2. Немедленно сообщить главному эксперту, координатору или представителю охраны.

6.6.3. Обеспечить ограждение зоны и эвакуацию людей из прилегающей территории.

6.6.4. Не использовать мобильные устройства вблизи предмета во избежание возможной детонации.

7. Бережливое производство

В рамках соревнования участникам необходимо демонстрировать не только техническую подготовку и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, но и рациональное использование времени, материалов и энергии, что является неотъемлемой частью современной системы обеспечения качества в здравоохранении.

Применение принципов бережливого производства (Lean) способствует минимизации потерь и повышению эффективности лабораторных процессов. Участник, действующий по этим принципам, проявляет высокий уровень организованности, системного мышления и ответственности за конечный результат.

7.1. Основные аспекты бережливого подхода в компетенции

Участник должен продемонстрировать следующие компетенции:

7.1.1 Рациональная организация рабочего места – работа по методике 5S:

- Сортировка (удаление лишнего);

- Поддержание порядка (всё на своих местах);

- Чистота (соблюдение санитарного режима),

- Стандартизация (выполнение операций по установленным алгоритмам),

- Самодисциплина (соблюдение правил без контроля).

7.1.2 Экономия времени и движений:

- Минимизация перемещений между оборудованием,

- Рациональное расположение инструментов и реактивов,

- Выполнение задач последовательно и без ожидания.

7.1.3 Рациональное расходование ресурсов:

- Точное дозирование реактивов,

- Избегание их избыточного расхода,

- Использование оборудования в полном объёме загрузки (например, при центрифугировании),

- Отсутствие дублирования операций.

7.1.4 Предотвращение ошибок и дефектов:

- Внимательная проверка маркировки пробирок,

- Соблюдение сроков доставки биоматериала,

- Корректное оформление документации – всё это снижает риск отказов в исследовании и необходимости повторных манипуляций.

7.1.5 Использование цифровых технологий

- Эффективное взаимодействие с лабораторной информационной системой (ЛИС),

- Своевременная регистрация проб,

- Отсутствие ручного копирования данных.

7.2. Критерии оценки, связанные с бережливым производством. На этапах соревнования эксперты оценивают действия участника на предмет:

- Эргономичности и порядка на рабочем месте,

- Соблюдения временных интервалов,

- Отсутствия избыточных или бесполезных действий,

- Правильного выбора объёмов реактивов и расходных материалов,

- Минимизации отходов (особенно класса Б),

- Своевременного и точного ввода данных. Требования охраны труда по окончании работы.

8. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

    - Обработатьповерхностьстоладез.растворомипоместитьотработанныематериалывемкость с дез раствором.

    - Привестивпорядокрабочееместо.

    - Убратьсредстваиндивидуальнойзащитывотведенноедляхраненийместо.

    - Отключитьинструментиоборудованиеотсети.

    - Инструментубратьвспециальнопредназначенноедляхраненийместо.

    - Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностяхоборудованияиинструмента,идругихфакторах,влияющихнабезопасностьвыполнения конкурсного задания.